Отчет об исполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Шверника д. 15 Г

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)

| Домом управляет | МУП "Центр ЖКХ" |
| --- | --- |
| Дата начала управления | 04.01.2006 |
| Основание управления | Договор управления |

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения | - | Дата заполнения/внесения | 2021 |
|  | изменений |  | изменений |  |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом |  |  |  |  |
| 2. | Документ, подтверждающий | - | Наименование документа, | Протокол общего собрания |
|  | выбранный способ управления |  | подтверждающего выбранный | собственников |
|  |  |  | способ управления |  |
|  |  |  | Дата документа, | 17.11.2005 |
|  |  |  | подтверждающего выбранный |  |
|  |  |  | способ управления |  |
|  |  |  | Номер документа, | 1 |
|  |  |  | подтверждающего выбранный |  |
|  |  |  | способ управления |  |
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора | 04.12.2005 |
|  |  |  | управления |  |
|  |  |  | Дата начала управления домом | 04.01.2006 |
|  |  |  | Договор управления | - |
| 4. | Способ формирования фонда | - | Способ формирования фонда | На счете регионального оператора |
|  | капитального ремонта |  | капитального ремонта |  |
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской | обл. Нижегородская, г. Саров, ул. |
|  |  |  | Федерации | Шверника д. 15 Г |
|  |  |  | Муниципальный район |  |
|  |  |  | Населенный пункт |  |
|  |  |  | (наименование города, поселка |  |
|  |  |  | городского типа, населенного |  |
|  |  |  | пункта регионального, |  |
|  |  |  | окружного или районного |  |
|  |  |  | подчинения) |  |
|  |  |  | Населенный пункт (городского |  |
|  |  |  | подчинения) |  |
|  |  |  | Дополнительная территория |  |
|  |  |  | Улица |  |
|  |  |  | Номер дома |  |
|  |  |  | Корпус |  |
|  |  |  | Строение |  |
|  |  |  | Литера |  |

| 6. |  | Год постройки/Год ввода дома |  |  | - | Год постройки |  |  | 1975 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Год ввода дома в |  |  | 1975 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Серия, тип постройки здания |  |  | - | Серия, тип постройки здания |  |  | Э-93 |  |  |  |
| 8. |  | Тип дома |  |  | - | Тип дома |  |  | Многоквартирный дом |  |  |  |
| 9. |  | Количество этажей: |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 10. |  | - наибольшее |  |  | ед. | Количество этажей |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наибольшее |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | - наименьшее |  |  | ед. | Количество этажей |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наименьшее |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Количество подъездов |  |  | ед. | Количество подъездов |  |  | 1 |  |  |  |
| 13. |  | Количество лифтов |  |  | ед. | Количество лифтов |  |  | 2 |  |  |  |
| 14. |  | Количество помещений: |  |  | - | Количество помещений |  |  | 83 |  |  |  |
| 15. |  | - жилых |  |  | ед. | Количество жилых помещений |  |  | 83 |  |  |  |
| 16. |  | - нежилых |  |  | ед. | Количество нежилых |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | помещений |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Общая площадь дома, в том |  |  | кв. м | Общая площадь дома |  |  | 5654.3 |  |  |  |
|  |  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | - общая площадь жилых |  |  | кв. м | Общая площадь жилых |  |  | 3847.6 |  |  |  |
|  |  | помещений |  |  |  | помещений |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | - общая площадь нежилых |  |  | кв. м | Общая площадь нежилых |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  | помещений |  |  |  | помещений |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | - общая площадь помещений, |  |  | кв. м | Общая площадь помещений, |  |  | 1591.8 |  |  |  |
|  |  | входящих в состав общего |  |  |  | входящих в состав общего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | имущества |  |  |  | имущества |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Кадастровый номер |  |  | - | Кадастровый номер |  |  | 13:60:0010002:293 |  |  |  |
|  |  | земельного участка, на |  |  |  | земельного участка, на |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котором расположен дом |  |  |  | котором расположен дом |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Площадь земельного участка, |  |  | кв. м | Площадь земельного участка, |  |  | 722.00 |  |  |  |
|  |  | входящего в состав общего |  |  |  | входящего в состав общего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | имущества в многоквартирном |  |  |  | имущества в многоквартирном |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доме |  |  |  | доме |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Площадь парковки в границах |  |  | кв. м | Площадь парковки в границах |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  | земельного участка |  |  |  | земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Факт признания дома |  |  | - | Факт признания дома |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  | аварийным |  |  |  | аварийным |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Дата и номер документа о |  |  | - | Дата документа |  |  | - |  |  |  |
|  |  | признании дома аварийным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  | - |  |  |  |
| 26. |  | Причина признания дома |  |  | - | Причина признания дома |  |  | - |  |  |  |
|  |  | аварийным |  |  |  | аварийным |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Класс энергетической |  |  | - | Класс энергетической |  |  | Не присвоен |  |  |  |
|  |  | эффективности | - |  |  |  | эффективности |  |  | Не присвоен |  |  |
| 28. |  | Дополнительная информация | - |  |  |  | Дополнительная информация |  |  | - |  |  |
| Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Детская площадка |  | - |  |  |  | Детская площадка |  |  | Имеется |  |  |
| 30. | Спортивная площадка |  | - |  |  |  | Спортивная площадка |  |  | Не имеется |  |  |
| 31. | Другое |  | - |  |  |  | Другое |  |  | - |  |  |
|  | Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N поля | Наименование параметра |  |  | Единица |  |  |  | Наименование показателя |  | Значение показателя |  |  |
| формы |  |  |  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения |  |  | - |  |  |  | Дата заполнения/внесения |  | 2020 |  |  |
|  | изменений |  |  |  |  |  |  | изменений |  |  |  |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тип фундамента |  |  | - |  |  |  | Тип фундамента |  | Ленточный |  |  |
| Стены и перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тип перекрытий |  |  | - |  |  |  | Тип перекрытий |  | Железобетонные |  |  |
| 4. | Материал несущих стен |  |  | - |  |  |  | Материал несущих стен |  | Каменные, кирпичные |  |  |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Тип фасада |  |  | - |  |  |  | Тип фасада |  | Соответствует материалу стен |  |  |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Тип крыши |  |  | - |  |  |  | Тип крыши |  | Плоская |  |  |
| 7. | Тип кровли |  |  |  |  |  |  | Тип кровли |  | Из рулонных материалов |  |  |
| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу |  |  | кв. м |  |  |  | Площадь подвала по полу |  | 371.10 |  |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода |  |  | - |  |  |  | Тип мусоропровода |  | Отсутствует |  |  |
| 10. | Количество мусоропроводов |  |  | ед. |  |  |  | Количество мусоропроводов |  | 1 |  |  |

Лифты (заполняется для каждого лифта)

| N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формы |  | измерения |  |  |  |
|  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 2020 |  |
| 1) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 |  |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2004 |  |
| 2) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 |  |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2004 |  |

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

| N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формы |  | измерения |  |  |
|  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 2020 |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
|  | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт*ч |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 25.09.2019 |
|  | Дата поверки/замены прибора | - | Дата поверки/замены прибора | 25.07.2019 |
|  | учета |  | учета |  |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
|  | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
|  | Дата поверки/замены прибора | - | Дата поверки/замены прибора | 04.04.2019 |
|  | учета |  | учета |  |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
|  | Инженерные системы |  |  |  |
| N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| формы |  | измерения |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |
| 20. | Тип системы | - | Тип системы | Центральное |
|  | электроснабжения |  | электроснабжения |  |
| 21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 2 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего | - | Тип системы горячего | Центральное (открытая система) |
|  | водоснабжения |  | водоснабжения |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного | - | Тип системы холодного | Центральное |
|  | водоснабжения |  | водоснабжения |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0.00 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Система вентиляции |  |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения |  |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков |  |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Наружные водостоки |

Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)

| 31. | Вид | - | Вид | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | оборудования/конструктивног |  | оборудования/конструктивног | - |
|  | о элемента |  | о элемента |  |
|  | Описание дополнительного |  | Описание дополнительного |  |
|  | оборудования/конструктивног |  | оборудования/конструктивного |  |
|  | элемента |  | элемента |  |

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))

| № | Работа (услуга) | Цена, руб. | Объем, кв.м | Кол-во (работ),мес. | Итого-стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом. | 2,24 | 3 848,3 | 12 | 103 442,30 |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | 2,11 | 3 848,3 | 12 | 97 438,96 |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 3,28 | 3 848,3 | 12 | 151 469,09 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | 3,03 | 3 848,3 | 12 | 139 924,19 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | 0,33 | 3 848,3 | 12 | 15 239,27 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | 1,19 | 3 848,3 | 12 | 54 953,72 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | 8,84 | 3 848,3 | 12 | 408 227,66 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления в многоквартирных домах. | 3,54 | 3 848,3 | 12 | 163 475,78 |
| 9 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. | 8,40 | 3 848,3 | 12 | 387 908,64 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | 3,79 | 3 848,3 | 12 | 175 020,68 |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | 0,85 | 3 848,3 | 12 | 39 252,66 |
|  |  | 37,60 |  |  | 1 736 352,96 |

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| 1) | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |  |
|  | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |  |
|  | Основание предоставления | - | Основание предоставления | Предоставляется через договор |  |
|  | услуги |  | услуги | управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 131,59 |  |
|  | Описание дифференциации | - | Описание дифференциации | Решение РСТ Нижегородской области от 18.12.2020г. № 54/124 |  |
|  | тарифов в случаях, |  | тарифов в случаях, |  |  |
|  | предусмотренных |  | предусмотренных |  |  |
|  | законодательством Российской |  | законодательством Российской |  |  |
|  | Федерации о государственном |  | Федерации о государственном |  |  |
|  | регулировании цен (тарифов) |  | регулировании цен (тарифов) |  |  |
|  | Описание дифференциации | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | - |  |
|  | тарифов в виде файла |  |  |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее | - | Наименование лица, | ОАО "Саровская ТеплоСетевая |  |
|  | поставку коммунального |  | осуществляющего поставку | компания" |  |
|  | ресурса |  | коммунального ресурса |  |  |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего | 5254082630 |  |
|  |  |  | поставку коммунального |  |  |
|  |  |  | ресурса |  |  |
|  | Реквизиты договора на | - | Дата договора на поставку | 11.01.2013 |  |
|  | поставку коммунального |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | ресурса (номер и дата) |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку | №276 |  |
|  |  |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт оргна) | - | Дата нормативного правового | 18.12.2020 |  |
|  |  |  | акта |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | №54/124 |  |
|  |  |  | правового акта |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | РСТ Нижегородской области |  |
|  |  |  | органа |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 3.11000 |  |
|  | коммунальной услуги в жилых |  | коммунальной услуги в жилых |  |  |
|  | помещениях |  | помещениях |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.00000 |  |
|  | коммунальной услуги на |  | коммунальной услуги на |  |  |
|  | общедомовые нужды |  | общедомовые нужды |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 19.06.2013 |  |
|  | устанавливающий норматив |  | акта |  |  |
|  | потребления коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 376 |  |
|  | услуги (дата, номер, |  |  |  |  |
|  | наименование принявшего акт |  | правового акта |  |  |
|  | органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | Постановление правительства |  |
|  |  |  | органа | Нижегородской области |  |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |  |
|  | Основание предоставления | - | Основание предоставления | Предоставляется через договор |  |
|  | услуги |  | услуги | управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 22,18 |  |
|  | Описание дифференциации | - | Описание дифференциации | Решение РСТ Нижегородской области №47/64 от 26.11.2020 |  |
|  | тарифов в случаях, |  | тарифов в случаях, |  |  |
|  | предусмотренных |  | предусмотренных |  |  |
|  | законодательством Российской |  | законодательством Российской |  |  |
|  | Федерации о государственном |  | Федерации о государственном |  |  |
|  | регулировании цен (тарифов) |  | регулировании цен (тарифов) |  |  |
|  | Описание дифференциации | - | Данное поле является | - |  |
|  | тарифов в виде файла |  | расширяющим к полю |  |  |
|  |  |  | "Описание дифференциации" и |  |  |
|  |  |  | заполняется при |  |  |
|  |  |  | необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее | - | Наименование лица, | МУП "Горводоканал" |  |
|  | поставку коммунального |  | осуществляющего поставку |  |  |
|  | ресурса |  | коммунального ресурса |  |  |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего | 5254005971 |  |
|  |  |  | поставку коммунального |  |  |
|  |  |  | ресурса |  |  |
|  | Реквизиты договора на | - | Дата договора на поставку | 01.01.2007 |  |
|  | поставку коммунального |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | ресурса (номер и дата) |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку | №16 |  |
|  |  |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 26.11.2020 |  |
|  | устанавливающий тариф (дата, |  | акта |  |  |
|  | номер, наименование |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | №47/64 |  |
|  | принявшего акт органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | правового акта |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | РСТ Нижегородской области |  |
|  |  |  | органа |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 4.84500 |  |
|  | коммунальной услуги в жилых |  | коммунальной услуги в жилых |  |  |
|  | помещениях |  | помещениях |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 35.99000 |  |
|  | коммунальной услуги на |  | коммунальной услуги на |  |  |
|  | общедомовые нужды |  | общедомовые нужды |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 19.06.2013 |  |
|  | устанавливающий норматив |  | акта |  |  |
|  | потребления коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | №376 |  |
|  | услуги (дата, номер, |  |  |  |  |
|  | наименование принявшего акт |  | правового акта |  |  |
|  | органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | Правительство Нижегородской |  |
|  |  |  | органа | области |  |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления | - | Основание предоставления | Предоставляется через договор |  |
|  | услуги |  | услуги | управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1993,62 |  |
|  | Описание дифференциации | - | Описание дифференциации | В соответствии с решением РСТ Нижегородской области от 18.12.2020г. № 54/39 |  |
|  | тарифов в случаях, |  | тарифов в случаях, |  |  |
|  | предусмотренных |  | предусмотренных |  |  |
|  | законодательством Российской |  | законодательством Российской |  |  |
|  | Федерации о государственном |  | Федерации о государственном |  |  |
|  | регулировании цен (тарифов) |  | регулировании цен (тарифов) |  |  |
|  | Описание дифференциации | - | Данное поле является | - |  |
|  | тарифов в виде файла |  | расширяющим к полю |  |  |
|  |  |  | "Описание дифференциации" и |  |  |
|  |  |  | заполняется при |  |  |
|  |  |  | необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее | - | Наименование лица, | ОАО "Саровская ТеплоСетевая |  |
|  | поставку коммунального |  | осуществляющего поставку | компания" |  |
|  | ресурса |  | коммунального ресурса |  |  |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего | 5254082630 |  |
|  |  |  | поставку коммунального |  |  |
|  |  |  | ресурса |  |  |
|  | Реквизиты договора на | - | Дата договора на поставку | 11.01.2013 |  |
|  | поставку коммунального |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | ресурса (номер и дата) |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку | №276 |  |
|  |  |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 18.12.2020 |  |
|  | устанавливающий тариф (дата, |  | акта |  |  |
|  | номер, наименование |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 54/39 |  |
|  | принявшего акт органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | правового акта |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | РСТ Нижегородской области |  |
|  |  |  | органа |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 |  |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.01700 |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | Гкал |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.00000 |  |
|  | коммунальной услуги на |  | коммунальной услуги на |  |  |
|  | общедомовые нужды |  | общедомовые нужды |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | Гкал |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 19.12.2014 |  |
|  | устанавливающий норматив |  | акта |  |  |
|  | потребления коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 908 |  |
|  | услуги (дата, номер, |  |  |  |  |
|  | наименование принявшего акт |  | правового акта |  |  |
|  | органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | Постановление правительства НО |  |
|  |  |  | органа |  |  |

| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления | - | Основание предоставления | Предоставляется через договор |  |
|  | услуги |  | услуги | управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт/ч |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 3.98 |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 18.12.2020г. № 54/1 |  |
|  | Описание дифференциации | - | Данное поле является | - |  |
|  | тарифов в виде файла |  | расширяющим к полю |  |  |
|  |  |  | "Описание дифференциации" и |  |  |
|  |  |  | заполняется при |  |  |
|  |  |  | необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее | - | Наименование лица, | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-- |  |
|  | поставку коммунального |  | осуществляющего поставку | ВНИИЭФ" |  |
|  | ресурса |  | коммунального ресурса |  |  |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего | 5254081010 |  |
|  |  |  | поставку коммунального |  |  |
|  |  |  | ресурса |  |  |
|  | Реквизиты договора на | - | Дата договора на поставку | 31.12.2012 |  |
|  | поставку коммунального |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | ресурса (номер и дата) |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку | №11 |  |
|  |  |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 18.12.2020 |  |
|  | устанавливающий тариф (дата, |  | акта |  |  |
|  | номер, наименование |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 54/1 |  |
|  | принявшего акт органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | правового акта |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | РСТ Нижегородской области |  |
|  |  |  | органа |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.13000 |  |
|  | коммунальной услуги в жилых |  | коммунальной услуги в жилых |  |  |
|  | помещениях |  | помещениях |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | кВт |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.00000 |  |
|  | коммунальной услуги на |  | коммунальной услуги на |  |  |
|  | общедомовые нужды |  | общедомовые нужды |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | кВт |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 25.06.2014 |  |
|  | устанавливающий норматив |  | акта |  |  |
|  | потребления коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 425 |  |
|  | услуги (дата, номер, |  |  |  |  |
|  | наименование принявшего акт |  | правового акта |  |  |
|  | органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | Постановления правительства НО |  |
|  |  |  | органа |  |  |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления | - | Основание предоставления | Предоставляется через договор |  |
|  | услуги |  | услуги | управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб./куб.м |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 6387,58 |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области № 20/1 от 30.06.2021 |  |
|  | Описание дифференциации | - | Данное поле является | - |  |
|  | тарифов в виде файла |  | расширяющим к полю |  |  |
|  |  |  | "Описание дифференциации" и |  |  |
|  |  |  | заполняется при |  |  |
|  |  |  | необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее | - | Наименование лица, | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-- |  |
|  | поставку коммунального |  | осуществляющего поставку | ВНИИЭФ" |  |
|  | ресурса |  | коммунального ресурса |  |  |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего | 5254081010 |  |
|  |  |  | поставку коммунального |  |  |
|  |  |  | ресурса |  |  |
|  | Реквизиты договора на | - | Дата договора на поставку | 24.06.2015 |  |
|  | поставку коммунального |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | ресурса (номер и дата) |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку | 14П |  |
|  |  |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 30.06.2021 |  |
|  | устанавливающий тариф (дата, |  | акта |  |  |
|  | номер, наименование |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | №28/10 |  |
|  | принявшего акт органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | правового акта |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | РСТ Нижегородской области |  |
|  |  |  | органа |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 11.00000 |  |
|  | коммунальной услуги в жилых |  | коммунальной услуги в жилых |  |  |
|  | помещениях |  | помещениях |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.00000 |  |
|  | коммунальной услуги на |  | коммунальной услуги на |  |  |
|  | общедомовые нужды |  | общедомовые нужды |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 20.12.2006 |  |
|  | устанавливающий норматив |  | акта |  |  |
|  | потребления коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 421 |  |
|  | услуги (дата, номер, |  |  |  |  |
|  | наименование принявшего акт |  | правового акта |  |  |
|  | органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | Постановление правительства |  |
|  |  |  | органа | Нижегородской области |  |

| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления | - | Основание предоставления | Предоставляется через договор |  |
|  | услуги |  | услуги | управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 42,48 |  |
|  | Описание дифференциации | - | Описание дифференциации | Решение РСТ Нижегородской области от 26.11.2020г. № 47/64 |  |
|  | тарифов в случаях, |  | тарифов в случаях, |  |  |
|  | предусмотренных |  | предусмотренных |  |  |
|  | законодательством Российской |  | законодательством Российской |  |  |
|  | Федерации о государственном |  | Федерации о государственном |  |  |
|  | регулировании цен (тарифов) |  | регулировании цен (тарифов) |  |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | - |  |
|  | Лицо, осуществляющее | - | Наименование лица, | МУП "Горводоканал" |  |
|  | поставку коммунального |  | осуществляющего поставку |  |  |
|  | ресурса |  | коммунального ресурса |  |  |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего | 5254005971 |  |
|  |  |  | поставку коммунального |  |  |
|  |  |  | ресурса |  |  |
|  | Реквизиты договора на | - | Дата договора на поставку | 01.01.2007 |  |
|  | поставку коммунального |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | ресурса (номер и дата) |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку | №16 |  |
|  |  |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 26.11.2020 |  |
|  | устанавливающий тариф (дата, |  | акта |  |  |
|  | номер, наименование |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 47/64 |  |
|  | принявшего акт органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | правового акта |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | РСТ Нижегородской области |  |
|  |  |  | органа |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 7.95500 |  |
|  | коммунальной услуги в жилых |  | коммунальной услуги в жилых |  |  |
|  | помещениях |  | помещениях |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.00000 |  |
|  | коммунальной услуги на |  | коммунальной услуги на |  |  |
|  | общедомовые нужды |  | общедомовые нужды |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 19.06.2013 |  |
|  | устанавливающий норматив |  | акта |  |  |
|  | потребления коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 376 |  |
|  | услуги (дата, номер, |  |  |  |  |
|  | наименование принявшего акт |  | правового акта |  |  |
|  | органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | Постановление правительства |  |
|  |  |  | органа | Нижегородской области |  |

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме

Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)

Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год

| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерения |  |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения |  | - | Дата заполнения/внесения |  |  |
|  | изменений |  |  | изменений | 2022 |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2021 |  |
|  | Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего |  |  |  |  |  |
|  | имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  |  |  | измерения |  |  |  |
| 4. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |
|  | потребителей (на начало |  |  | потребителей (на начало |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 5. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |
|  | денежных средств (на начало |  |  | денежных средств (на начало |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |  |
|  | (на начало периода) |  |  | (на начало периода) |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) |  | руб. | Начислено за услуги (работы) | 1723506,59 |  |
|  | по содержанию и текущему |  |  | по содержанию и текущему |  |  |
|  | ремонту, в том числе: |  |  | ремонту |  |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. | Начислено за содержание дома | 0.00 |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0.00 |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. | Начислено за услуги | 0.00 |  |
|  |  |  |  | управления |  |  |
| 11. | Получено денежных средств, в |  | руб. | Получено денежных средств | 1649956,55 |  |
|  | том числе |  |  |  |  |  |
| 12. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 1649956,55 |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |
| 13. | - целевых взносов от |  | руб. | Получено целевых взносов от | 0.00 |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |
| 14. | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0.00 |  |
| 15. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 0.00 |  |
|  | использования общего |  |  | использования общего |  |  |
|  | имущества |  |  | имущества |  |  |
| 16. | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0.00 |  |

| 17. | Всего денежных средств с | руб. | Всего денежных средств с | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учетом остатков |  | учетом остатков |  |
| 18. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на конец |  | потребителей (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 19. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на конец |  | денежных средств (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 20. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 294752,71 |
|  | (на конец периода) |  | (на конец периода) |  |
|  | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |
|  | (заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |

| №п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2021,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 3 848,40 | 12 | 2,24 | 103 444,99 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 3 848,40 | 12 | 2,11 | 97 441,49 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 3,28 | 151 473,02 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 3,03 | 139 927,82 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 3 848,40 | 12 | 0,33 | 15 239,66 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 1,19 | 54 955,15 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем дымоудаления в многоквартирных домах. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 3,54 | 163 480,03 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 0,85 | 39 253,68 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 3,79 | 175 025,23 |
| 10 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 0,92 | 42 433,83 |
| 10.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 0,35 | 16 219,91 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 634 | 2 | 9,28 | 11 769,07 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 50 | 1 | 13,25 | 662,50 |
|  | Прочистка внутреннего металлического водостока от засора | м.п | 6 | 1 | 317,77 | 1 906,62 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 634 | 2 | 1,48 | 1 881,72 |
| 10.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 0,18 | 8 253,66 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 3893,2 | 2 | 1,06 | 8 253,66 |
| 10.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 0,37 | 17 100,43 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 3850,2 | 2 | 1,21 | 9 305,24 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 3850,2 | 2 | 1,01 | 7 795,19 |
| 10.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 0,02 | 859,82 |
|  | Смена навесных замков | шт | 1 |  | 641,16 | 641,16 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 108 | 2 | 1,01 | 218,66 |
| 11 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 7,00 | 323 373,06 |
| 11.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 0,33 | 15 028,40 |
|  | Смена контейнеров для сбора ТКО | шт | 1 |  |  | 3 254,00 |
|  | Замена загрузочного клапана мусоропровода | шт | 2 |  |  | 11 774,40 |
| 11.2 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 0,16 | 7 511,30 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 3848 | 1 | 1,95 | 7 511,30 |
| 11.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | кв.м | 3 848,40 | 12 | 3,16 | 146 147,66 |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 4 889,60 | 4 889,60 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 1 859,71 | 1 859,71 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 650,22 | 650,22 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 24,9 | 2 | 179,65 | 8 946,57 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,83 | 1 | 31 800,31 | 26 394,26 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 3,847 | 1 | 5 300,05 | 20 389,29 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,65 | 48 | 2 120,02 | 66 144,62 |
|  | Техосмотр ОДПУ по ХВС | 1 шт. | 1 | 12 | 357,26 | 4 287,07 |
|  | Замена вентилей до 20мм | шт | 1 |  | 653,19 | 653,19 |
|  | Уборка фекальных масс в подвальном помещении | 100м2 | 0,4 |  | 4 213,77 | 1 685,51 |
|  | Очистка канализационной сети | мп | 15 |  | 179,65 | 2 694,75 |
|  | Смена труб канализ. Чугунных на полипропиленовые Д 50 мм | 10мп | 0,71 |  | 8 497,59 | 6 033,29 |
|  | Демонтаж ОДПУ с установкой временных вставок Д 40 мм | шт | 2 |  | 759,79 | 1 519,58 |
| 11.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения(отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | кв.м | 3 848,40 | 12 | 0,24 | 11 065,21 |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 807,20 | 807,20 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 20,17 | 1 | 354,17 | 7 143,61 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 114,40 | 3 114,40 |
| 11.5 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования | кв.м | 3 848,40 | 12 | 0,54 | 25 140,75 |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 766,05 | 766,05 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 9 | 551,90 | 4 967,10 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 617,30 | 19 407,60 |
| 11.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 3 848,40 | 12 | 2,57 | 118 479,74 |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 2 | 12 | 80,16 | 1 923,84 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 50,06 | 400,48 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 205,29 | 410,58 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 1 | 0,33 | 800,89 | 264,29 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 25,00 | 0,50 | 250,28 | 3 128,50 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей | 1 шт. | 25 | 12 | 58,66 | 17 598,00 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 280,31 | 280,31 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест | 0,12 | 2 | 4 770,05 | 1 144,81 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 1000 м.кв. | 0,27 | 2 | 2 120,02 | 1 144,81 |
|  | Техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ | 1 шт. | 24 | 1 | 1 127,16 | 27 051,84 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 1 | 2 | 21,44 | 42,89 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 2 | 2 | 250,28 | 1 001,12 |
|  | смена выключателей | 1 шт. | 1 |  | 226,12 | 226,12 |
|  | смена патронов | 1 шт. | 2 |  | 266,61 | 533,22 |
|  | ремонт групповых щитков со сменой автоматов | 1 шт. | 24 |  | 2 593,00 | 62 232,00 |
|  | смена с. диодных ламп | 1шт. | 13 |  | 84,38 | 1 096,93 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 3 848,40 | 12 | 28,28 | 1 306 047,97 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 27. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 28. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 29. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 0 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 30. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 31. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на начало |  | потребителей (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 32. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на начало |  | денежных средств (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 33. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на начало периода) |  | (на начало периода) |  |
| 34. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на конец |  | потребителей (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 35. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на конец |  | денежных средств (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 36. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на конец периода) |  | (на конец периода) |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 112631 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 487926,89 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 455786,30 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 92446,30 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 487926,89 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 455786,30 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 92446,30 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику | - |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 2936,69 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 154621,58 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 143251,01 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 54343,50 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 154621,58 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 138357,90 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 54343,50 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | - |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 98,13 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1525641,01 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1453909,50 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 259127,58 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 1525641,01 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 1453909,50 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 259127,58 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса | - |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 4425,42 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 642164,43 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 600450,95 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 216353,98 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 642164,43 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 600450,95 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 216353,98 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | - |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 21791,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 135951,70 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 128523,25 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 30240,31 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 135951,70 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 128523,25 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 30240,31 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального | - |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 7434,51 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 417203,35 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 390270,96 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 122156,71 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 417203,35 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 390270,96 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 122156,71 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику | - |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

|  | Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 47. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 48. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 49. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 0 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 50. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 51. | Направлено претензий | ед. | Направлено претензий | 0 |
|  | потребителям-должникам |  | потребителям-должникам |  |
| 52. | Направлено исковых | ед. | Направлено исковых | 0 |
|  | заявлений |  | заявлений |  |
| 53. | Получено денежных средств | руб. | Получено денежных средств | 0.00 |
|  | по результатам претензионно- |  | по результатам претензионно- |  |
|  | исковой работы |  | исковой работы |  |