Отчет об исполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Шевченко д. 18

| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерения |  |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения |  | - | Дата заполнения/внесения | 2023 |  |
|  | изменений |  |  | изменений |  |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 |  |
|  | Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего |  |  |  |  |  |
|  | имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  |  |  | измерения |  |  |  |
| 4. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |
|  | потребителей (на начало |  |  | потребителей (на начало |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 5. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |
|  | денежных средств (на начало |  |  | денежных средств (на начало |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 28107,24 |  |
|  | (на начало периода) |  |  | (на начало периода) |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) |  | руб. | Начислено за услуги (работы) | 337776,96 |  |
|  | по содержанию и текущему |  |  | по содержанию и текущему |  |  |
|  | ремонту, в том числе: |  |  | ремонту |  |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. | Начислено за содержание дома | 0.00 |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0.00 |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. | Начислено за услуги | 0.00 |  |
|  |  |  |  | управления |  |  |
| 11. | Получено денежных средств, в |  | руб. | Получено денежных средств | 329504,20 |  |
|  | том числе |  |  |  |  |  |
| 12. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 329504,20 |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |
| 13. | - целевых взносов от |  | руб. | Получено целевых взносов от | 0.00 |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |
| 14. | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0.00 |  |
| 15. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 0.00 |  |
|  | использования общего |  |  | использования общего |  |  |
|  | имущества |  |  | имущества |  |  |
| 16. | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0.00 |  |
| 17. | Всего денежных средств с |  | руб. | Всего денежных средств с | 0.00 |  |
|  | учетом остатков |  |  | учетом остатков |  |  |
| 18. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |
|  | потребителей (на конец |  |  | потребителей (на конец |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 19. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |
|  | денежных средств (на конец |  |  | денежных средств (на конец |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 20. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 36380,00 |  |
|  | (на конец периода) |  |  | (на конец периода) |  |  |
|  | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  |  |
|  | (заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2022,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 1 240,55 | 12 | 3,85 | 57 313,41 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 1 240,55 | 12 | 2,31 | 34 388,05 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 1 240,55 | 12 | 3,94 | 58 653,20 |
| 4 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 1 240,55 | 12 | 1,32 | 19 650,31 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 1 240,55 | 12 | 2,19 | 32 601,65 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 1 240,55 | 12 | 1,37 | 20 394,64 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 1 240,55 | 12 | 14,72 | 219 157,69 |
| 7.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Перенавеска водосточных труб с земли | м труб | 2,25 |  | 619,12 | 1 393,02 |
|  | Перенавеска водосточных труб с люлек | м труб | 1,25 |  | 886,12 | 1 107,65 |
|  | Укрепление металлических покрытий парапета,оголовок вентшахт | м.п | 8 |  | 539,14 | 4 313,12 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 36 | 2 | 9,88 | 711,05 |
|  | Выправка водосточных труб с земли | м труб | 2,25 |  | 264,35 | 594,79 |
|  | Выправка водосточных труб с люлек | м труб | 1,25 |  | 668,62 | 835,78 |
|  | Крыши с металлическим покрытием очистка по периметру крыши с автовышки от снега,наледи и сосулек | м2 | 2002 |  | 58 118,06 | 58 118,06 |
|  | Изготовление и установка поддонов из оцинкованной стали 500*1000*200 | шт | 2 |  | 1 008,91 | 2 017,82 |
|  | Осмотр кровель металлических | м2 | 710 | 2 | 1,67 | 2 370,72 |
|  | Осмотр деревянных конструкций чердака (стропил) | м3 | 39 | 2 | 1,34 | 104,18 |
| 7.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 75,00 | 2 | 1,11 | 166,95 |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделке многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный ремонт внутренней отделки под.№2 с комплексом работ | шт | 1 |  | 126 062,70 | 126 062,70 |
|  | Смена групповых почтовых ящиков | секция | 4 |  | 530,60 | 2 122,40 |
|  | Изготовление почт.ящиков под№1,2 | секция | 4 |  | 9 825,00 | 9 825,00 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 1949,00 | 2 | 1,27 | 4 945,90 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 2081,00 | 2 | 1,06 | 4 423,91 |
| 7.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 21 | 2 | 1,06 | 44,64 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 1 240,55 | 12 | 8,03 | 119 522,23 |
| 8.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции: |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в вентканалах | м2 | 207 |  | 2,05 | 424,27 |
| 8.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 15 735,35 | 15 735,35 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 5 881,26 | 5 881,26 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  | Очистка канализациого лежака | 1 п.м. | 5,4 | 2 | 190,50 | 2 057,40 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,18 | 1 | 33 390,32 | 6 010,26 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 1,241 | 1 | 5 565,05 | 6 906,23 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,113 | 48 | 2 226,02 | 12 073,93 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 755,82 | 24 581,48 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 20мм | шт | 1 |  | 816,20 | 816,20 |
|  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 25 мм | 100мп | 0,1 |  | 138 080,78 | 13 808,08 |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 847,96 | 847,96 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 5,97 | 1 | 371,88 | 2 220,12 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 270,12 | 3 270,12 |
| 8.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по отоплению | 1 шт. | 1 | 1 | 872,84 | 872,84 |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 812,05 | 812,05 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта отопления | 1 шт. | 1 | 8 | 579,50 | 4 636,00 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 6 | 579,50 | 3 477,00 |
| 8.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 1 | 12 | 84,17 | 1 010,04 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 4 | 1 | 52,56 | 210,24 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 215,56 | 431,12 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 2 | 0,33 | 840,93 | 555,01 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 7 | 0,50 | 262,79 | 919,77 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 7 | 12 | 61,59 | 5 173,56 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 294,33 | 294,33 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,08 | 2 | 5 008,55 | 801,37 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т. д. | 1000 м.кв. | 0,45 | 2 | 2 226,02 | 2 003,42 |
|  | Тех обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 6 | 1 | 253,61 | 1 521,66 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 1 | 2 | 67,29 | 134,58 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 1 240,55 | 12 | 37,73 | 561 681,19 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 27. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 1 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 28. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 1 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 29. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 0 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 30. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 31. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на начало |  | потребителей (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 32. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на начало |  | денежных средств (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 33. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на начало периода) |  | (на начало периода) |  |
| 34. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на конец |  | потребителей (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 35. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на конец |  | денежных средств (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 36. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на конец периода) |  | (на конец периода) |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 30887 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 98695,71 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 122457,61 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | -14042,59 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 98695,71 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 122457,61 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | -14042,59 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику | 0 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 2405,62 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 54963,66 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 53621,72 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 5315,97 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 54963,66 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 53621,72 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 5315,97 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального | 0 |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 225,24 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 580597,82 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 560490,21 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 67029,94 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 580597,82 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 560490,21 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 67029,94 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику | 0 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 1 614,63 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 224581,40 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 216836,27 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 26762,59 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 224581,40 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 216836,27 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 26762,59 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0.00 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 6402,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 41765,40 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 41765,82 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 3372,06 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 41765,40 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 41765,82 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 3372,06 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику | 0 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 4036,57 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 174509,66 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 170317,22 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 17829,98 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 174509,66 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 170317,22 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 17829,98 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику | 0 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

|  | Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 47. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 48. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 49. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 0 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 50. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 51. | Направлено претензий | ед. | Направлено претензий | 0 |
|  | потребителям-должникам |  | потребителям-должникам |  |
| 52. | Направлено исковых | ед. | Направлено исковых | 0 |
|  | заявлений |  | заявлений |  |
| 53. | Получено денежных средств | руб. | Получено денежных средств | 0.00 |
|  | по результатам претензионно- |  | по результатам претензионно- |  |
|  | исковой работы |  | исковой работы |  |