Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Академика Харитона, д. 10

| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  | Дата заполнения/внесения изменений | 2025 |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - |  | Дата начала отчетного периода | 01.01.2024 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - |  | Дата конца отчетного периода | 31.12.2024 |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) | 353995,21 |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 784841,04 |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. |  | Начислено за содержание дома | 0 |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. |  | Начислено за текущий ремонт | 0 |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. |  | Начислено за услуги управления | 0 |  |
| 11. |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. | Получено денежных средств | 781952,13 |  |
| 12. |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 781952,13 |  |
| 13. |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0 |  |
| 14. |  | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0 |  |
| 15. |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0 |  |
| 16. |  | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0 |  |
| 17. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0 |  |
| 18. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 19. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 20. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 356884,12 |  |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024г.,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 2 612,80 | 12 | 4,08 | 127 922,69 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 2 612,80 | 12 | 2,45 | 76 816,32 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 2 612,80 | 12 | 4,18 | 131 058,05 |
| 4 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 2 612,80 | 12 | 1,36 | 42 640,90 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 2 612,80 | 12 | 2,25 | 70 545,60 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 2 612,80 | 12 | 1,39 | 43 581,50 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 2 612,80 | 12 | 5,47 | 171 597,03 |
| 7.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Перенавеска водосточных труб с земли | м труб | 2,5 |  | 644,57 | 1 611,43 |
|  | Перенавеска водосточных труб с люлек | м труб | 1,75 |  | 953,05 | 1 667,84 |
|  | Выправка водосточных труб с земли | м труб | 2,5 |  | 306,43 | 766,08 |
|  | Выправка водосточных труб с люлек | м труб | 1,75 |  | 774,43 | 1 355,25 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 50 |  | 11,28 | 564,00 |
|  | Очистка по периметру крыши с автовышки от снега, наледи и сосулек | м2 | 1393 |  | 49 618,30 | 49 618,30 |
|  | Устройство а/ц листов под мауэрлат на чердачном помещении (без списания материала) | ч/час | 0,5 |  | 314,76 | 157,38 |
|  | Осмотр деревянных конструкций чердака (стропил) | м3 | 62 | 2 | 1,55 | 192,20 |
|  | Осмотр кровель шиферных | м2 | 1124,5 | 2 | 1,93 | 4 340,57 |
| 7.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Закрашивание надписей на стенах фасадов | м2 | 4,5 |  | 126,10 | 567,45 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 2212 | 2 | 1,29 | 5 706,96 |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт металлических ограждений лестничных клеток,балконных ограждений | м2 | 11,6 |  | 6 515,63 | 75 581,31 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 1096 | 2 | 1,47 | 3 222,24 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 2211 | 2 | 1,23 | 5 439,06 |
| 7.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Раэборка оснований покрытия полов | м2 | 1 |  | 102,95 | 102,95 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б площадью до 0,2 м2 | м3 | 0,12 |  | 42 723,51 | 5 126,82 |
|  | Устройство основания подготовки из щебня(без списания материала) | м3 | 0,25 |  | 3 140,97 | 785,24 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,2 |  | 2 024,04 | 404,81 |
| 7.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Смена кодовых замков | шт | 1 |  | 1 909,21 | 1 909,21 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 0,9 |  | 1 558,48 | 1 402,63 |
|  | Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки | шт | 2 |  | 155,10 | 310,20 |
|  | Ремонт дверного доводчика | шт | 2 |  | 660,33 | 1 320,66 |
|  | Ремонт кодового замка | шт | 1 |  | 455,14 | 455,14 |
|  | Смена доводчиков | шт | 3 |  | 2 317,31 | 6 951,93 |
|  | Ремонт кодовых замков | шт | 1 |  | 1 909,21 | 1 909,21 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 52,1 | 2 | 1,23 | 128,17 |
| 8 | Работы , необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 2 612,80 | 12 | 6,42 | 201 291,38 |
| 8.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции: |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в вентканалах | м2 | 2100 | 2 | 2,49 | 10 458,00 |
| 8.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения( холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 18 209,55 | 18 209,55 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 6 220,63 | 6 220,63 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 513,16 | 2 513,16 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 15,9 | 2 | 220,14 | 7 000,45 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,53 | 1 | 38 651,70 | 20 485,40 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 2,6277 | 1 | 6 441,95 | 16 927,51 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,21 | 48 | 2 576,78 | 25 973,94 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 134,53 | 1 614,36 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 8 | 2 032,58 | 16 260,64 |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 981,16 | 981,16 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 12,681 | 1 | 430,49 | 5 459,04 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 785,58 | 3 785,58 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена сгонов до 32мм | 1 шт. | 9 |  | 536,98 | 4 832,82 |
|  | Замена вентилей до 32мм | 1 шт. | 4 |  | 1 471,17 | 5 884,68 |
|  | Замена вентилей до 20мм | шт | 4 |  | 859,22 | 3 436,88 |
|  | Смена арматуры: задвижек до 50мм (с использованием газо-электросварки) | 1 шт. | 1 |  | 2 536,37 | 2 536,37 |
|  | Смена стальных трубопроводов на полипропиленовые Д 40 мм | 10мп | 1 |  | 13 110,36 | 13 110,36 |
|  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 25 мм | 100мп | 0,02 |  | 165 460,02 | 3 309,20 |
| 8.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 936,94 | 936,94 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 670,86 | 670,86 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 965,87 | 23 590,44 |
| 8.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 1 | 12 | 97,44 | 1 169,28 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 60,84 | 486,72 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 249,54 | 499,08 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 4 | 0,33 | 973,49 | 1 285,01 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 1 | 0,50 | 304,21 | 152,11 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 1 | 12 | 71,30 | 855,60 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 340,72 | 340,72 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,16 | 2 | 5 797,76 | 1 855,28 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 0,003 | 2 | 2 576,78 | 15,46 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 1 | 2 | 81,95 | 163,90 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена выключателей | 1 шт. | 1 |  | 270,24 | 270,24 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 2 612,80 | 12 | 27,60 | 865 453,46 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 1 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 1 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 76130 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 314221,49 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 351501,53 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 213753,20 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 314221,49 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 351501,53 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 213753,20 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 8 326,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 140041,55 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 141149,94 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 115382,50 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 140041,55 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 141149,94 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 115382,50 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 595,72 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1328877,90 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1343621,99 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 601982,01 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1328877,90 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1343621,99 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 601982,01 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 3368,84 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 477431,28 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 473822,06 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 368694,04 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 477431,28 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 473822,06 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 368694,04 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 22365 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 161290,06 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 152333,59 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 99802,49 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 161290,06 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 152333,59 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 99802,49 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 5211,65 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 341055,13 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 347175,57 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 289315,87 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 341055,13 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 347175,57 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 289315,87 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 4 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |