Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Маяковского, д. 11

| N пп |  | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Дата начала отчетного периода |  | - |  | Дата начала отчетного периода |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Дата конца отчетного периода |  | - |  | Дата конца отчетного периода |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп |  | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  |  |  | 143359,35 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  |  |  | 852674,16 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | - за содержание дома |  | руб. |  | Начислено за содержание дома |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | - за текущий ремонт |  | руб. |  | Начислено за текущий ремонт |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | - за услуги управления |  | руб. |  | Начислено за услуги управления |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. | Получено денежных средств |  |  |  | 893691,30 |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений |  |  |  | 893691,30 |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) |  |  |  | 103686,54 |  |  |  |  |  |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  |  | Ед.изм | Объем | Периодичность |  | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024,руб. |  |  |  |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: |  |  |  |  |  | кв.м | 2 863,40 | 12 |  | 3,85 | 132 289,08 |  |  |  |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг |  |  |  |  |  | кв.м | 2 863,40 | 12 |  | 2,31 | 79 373,45 |  |  |  |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | кв.м | 2 863,40 | 12 |  | 3,94 | 135 381,55 |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  | кв.м | 2 863,40 | 12 |  | 3,18 | 109 267,34 |  |  |  |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) |  |  |  |  |  | кв.м | 2 863,40 | 12 |  | 1,32 | 45 356,26 |  |  |  |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  | кв.м | 2 863,40 | 12 |  | 2,19 | 75 250,15 |  |  |  |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  |  |  |  | кв.м | 2 863,40 | 12 |  | 1,48 | 50 782,30 |  |  |  |
| 7.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора |  |  |  |  |  | водосток | 4 | 2 |  | 335,03 | 2 680,24 |  |  |  |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи |  |  |  |  |  | м2 | 538 |  |  | 14,61 | 7 860,18 |  |  |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора |  |  |  |  |  | м2 | 794 | 2 |  | 10,23 | 16 250,00 |  |  |  |
|  | Осмотр кровель рулонных |  |  |  |  |  | м2 | 794 | 2 |  | 1,64 | 2 598,17 |  |  |  |
| 7.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный ремонт входных групп с комплексом работ п.2,3,4 |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  | 4 983,40 | 4 983,40 |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки |  |  |  |  |  | м2 | 1076,5 | 2 |  | 1,33 | 2 868,38 |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки |  |  |  |  |  | м2 | 1543 | 2 |  | 1,12 | 3 444,19 |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций |  |  |  |  |  | м2 | 1624,25 | 2 |  | 1,17 | 3 796,39 |  |  |  |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах |  |  |  |  |  | м2 | 0,9 |  |  | 1 480,75 | 1 332,68 |  |  |  |
|  | Смена оконных приборов, завертки |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  | 241,88 | 483,76 |  |  |  |
|  | Изготовление и установка оконной створки одинарной с скобянными изделиями |  |  |  |  |  | створка | 1 |  |  | 2 178,47 | 2 178,47 |  |  |  |
|  | Ремонт форточек |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  | 556,05 | 1 112,10 |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов: пружин |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 521,01 | 521,01 |  |  |  |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  | 285,32 | 570,64 |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов |  |  |  |  |  | м2 | 46 | 2 |  | 1,12 | 102,68 |  |  |  |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | кв.м | 2 863,40 | 12 |  | 10,83 | 372 230,85 |  |  |  |
| 8.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах |  |  |  |  |  | 1000 м2 | 2,863 | 2 |  | 2 152,08 | 12 322,81 |  |  |  |
| 8.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления |  |  |  |  |  | 1 шт. | 3 | 1 |  | 15 735,35 | 47 206,05 |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС |  |  |  |  |  | 1 шт. | 3 | 1 |  | 5 881,26 | 17 643,78 |  |  |  |
|  | Ремонт вводного узла ХВС |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 1 |  | 2 036,59 | 2 036,59 |  |  |  |
|  | Очистка канализационного лежака |  |  |  |  |  | 1 п.м. | 280 | 2 |  | 201,22 | 112 683,20 |  |  |  |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации |  |  |  |  |  | 100 кв. | 0,6 | 1 |  | 35 059,84 | 21 035,90 |  |  |  |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений |  |  |  |  |  | 1000 м² | 2,864 | 1 |  | 5 843,31 | 16 735,24 |  |  |  |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений |  |  |  |  |  | 1000 м² | 0,34 | 12 |  | 2 337,32 | 9 536,27 |  |  |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 12 |  | 122,02 | 1 464,24 |  |  |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. |  |  |  |  |  | мкд | 1 | 14 |  | 1 843,69 | 25 811,66 |  |  |  |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена сгонов до 20 мм |  |  |  |  |  | 1шт. | 6 |  |  | 311,32 | 1 867,92 |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 32мм |  |  |  |  |  | 1шт | 2 |  |  | 1 050,25 | 2 100,50 |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 20мм |  |  |  |  |  | 1шт. | 5 |  |  | 837,74 | 4 188,70 |  |  |  |
|  | Смена замков навесных |  |  |  |  |  | 1шт | 1 |  |  | 728,31 | 728,31 |  |  |  |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО |  |  |  |  |  | 1 узел | 3 | 1 |  | 889,94 | 2 669,82 |  |  |  |
|  | Промывка СО хоз.питьевой водой с воздушниками в узле |  |  |  |  |  | 1000 м³ | 12,5 | 1 |  | 390,47 | 4 880,88 |  |  |  |
|  | Пуск и регулировка СО |  |  |  |  |  | 1 узел | 3 | 1 |  | 3 433,63 | 10 300,89 |  |  |  |
| 8.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 1 |  | 854,26 | 854,26 |  |  |  |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 7 |  | 608,47 | 4 259,29 |  |  |  |
|  | Обработка показаний с ОДПУ ХВС. |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 12 |  | 1 783,07 | 21 396,84 |  |  |  |
| 8.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения |  |  |  |  |  | 1шт. | 1 | 12 |  | 88,38 | 1 060,56 |  |  |  |
|  | Измерение тока по фазам |  |  |  |  |  | линия | 8 | 1 |  | 55,19 | 441,52 |  |  |  |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 2 |  | 226,34 | 452,68 |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети |  |  |  |  |  | 1 шт. | 4 | 0,33 |  | 882,98 | 1 165,53 |  |  |  |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление |  |  |  |  |  | 1 шт. | 21 | 0,50 |  | 275,93 | 2 897,27 |  |  |  |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах вру,грщ, сщ , ощ .Устранение Обнаруженных неисправностей |  |  |  |  |  | 1 шт. | 21 | 12 |  | 64,67 | 16 296,84 |  |  |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  |  | 100 лест | 0,2 | 2 |  | 5 258,98 | 2 103,59 |  |  |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах |  |  |  |  |  | 1000 м.кв. | 0,66 | 2 |  | 2 337,32 | 3 085,26 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание грщ , сщ ,ощ |  |  |  |  |  | 1 шт. | 20 | 1 |  | 1 242,69 | 24 853,80 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии |  |  |  |  |  | 1шт. | 1 | 2 |  | 75,32 | 150,65 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | кв.м | 2 863,40 | 12 |  | 29,10 | 999 930,97 |  |  |  |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 3 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 3 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 7613,15 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 380700,97 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 411074,99 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 40972,73 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 380700,97 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 411074,99 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 40972,73 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 4233,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 127652,58 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 125468,68 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 23323,23 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 127652,58 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 125468,68 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 23323,23 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 582,78 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1328574,68 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1377608,73 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 159609,49 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1328574,68 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1377608,73 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 159609,49 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 4 246,98 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 798192,94 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 792831,31 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 88393,52 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 798192,94 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 792831,31 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 88393,52 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | - |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | - |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | - |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | - |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 7613,15 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 314976,51 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 316881,99 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 62099,79 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 314976,51 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 316881,99 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 62099,79 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 5 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 5 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |