Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Маяковского, д. 13

| N пп |  | Наименование параметра |  | Единица измерения |  |  | Наименование показателя |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  |  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Дата начала отчетного периода |  | - |  |  | Дата начала отчетного периода |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Дата конца отчетного периода |  | - |  |  | Дата конца отчетного периода |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп |  | Наименование параметра |  | Единица измерения |  |  | Наименование показателя |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  |  | 257098,14 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  |  | 2075366,76 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | - за содержание дома |  | руб. |  |  | Начислено за содержание дома |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | - за текущий ремонт |  | руб. |  |  | Начислено за текущий ремонт |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | - за услуги управления |  | руб. |  |  | Начислено за услуги управления |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. |  | Получено денежных средств |  |  | 2087559,70 |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. |  | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений |  |  | 2087559,70 |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. |  | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | - субсидий |  | руб. |  | Получено субсидий |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. |  | Получено денежных средств от использования общего имущества |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | - прочие поступления |  | руб. |  | Прочие поступления |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  |  | 248166,90 |  |  |  |  |  |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  | Ед.изм |  | Объем | Периодичность |  | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024,руб. |  |  |  |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 3,85 | 324 143,82 |  |  |  |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 2,31 | 194 486,29 |  |  |  |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 3,94 | 331 721,21 |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 3,18 | 267 734,38 |  |  |  |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 1,32 | 111 135,02 |  |  |  |
| 5.1 | Установка скамеек |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  | 18 000,00 | 18 000,00 |  |  |  |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 2,19 | 184 383,11 |  |  |  |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 1,42 | 119 748,68 |  |  |  |
| 7.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена обделок из листовой стали , примыканий к каменным стенам |  |  |  |  | м.п. |  | 4,5 |  |  | 356,10 | 1 602,44 |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой |  |  |  |  | м2 |  | 2,25 |  |  | 587,56 | 1 322,01 |  |  |  |
|  | Подготовка основания для ремонта рулонной кровли: сушка горелкой. |  |  |  |  | ч/час |  | 1 |  |  | 284,14 | 284,14 |  |  |  |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи |  |  |  |  | м2 |  | 297 |  |  | 14,61 | 4 339,17 |  |  |  |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора |  |  |  |  | водосток |  | 10 |  |  | 335,03 | 3 350,30 |  |  |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора |  |  |  |  | м2 |  | 2084 | 2 |  | 10,23 | 42 651,14 |  |  |  |
|  | Осмотр кровель рулонных |  |  |  |  | м2 |  | 2084 | 2 |  | 1,64 | 6 819,39 |  |  |  |
| 7.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка бетонного основания ступеней входных крылец |  |  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | 8 326,46 | 2 497,94 |  |  |  |
|  | Разборка плитки ТРП |  |  |  |  | м2 |  | 1,25 |  |  | 396,22 | 495,28 |  |  |  |
|  | Разборка цементного (бетонного) основания вх.крыльца |  |  |  |  | м2 |  | 1,25 |  |  | 863,44 | 1 079,30 |  |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм входного крыльца |  |  |  |  | м2 |  | 1,25 |  |  | 368,62 | 460,78 |  |  |  |
|  | Приготовление растворов вручную |  |  |  |  | м3 |  | 0,21 |  |  | 1 835,87 | 385,53 |  |  |  |
|  | Замена тротуарной плитки |  |  |  |  | м2 |  | 1,25 |  |  | 1 777,01 | 2 221,26 |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки цоколей, прикрыльцевых тумб |  |  |  |  | м2 |  | 2 |  |  | 1 219,50 | 2 439,01 |  |  |  |
|  | Установка поручня металлического на вход.крыльца |  |  |  |  | кг |  | 31 |  |  | 110,92 | 3 438,52 |  |  |  |
|  | Устройство балконных экранов ограждения из асбестоцементных листов с автовышки (без списания материала) |  |  |  |  | м2 |  | 4 |  |  | 656,91 | 2 627,62 |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций |  |  |  |  | м2 |  | 5890 | 2 |  | 1,17 | 13 766,81 |  |  |  |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска поверхностей стальных и чугунных труб |  |  |  |  | м2 |  | 3 |  |  | 464,90 | 1 394,69 |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки |  |  |  |  | м2 |  | 2300 | 2 |  | 1,33 | 6 128,44 |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки |  |  |  |  | м2 |  | 2450 | 2 |  | 1,12 | 5 468,74 |  |  |  |
| 7.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в полах цементных |  |  |  |  | место |  | 2 |  |  | 255,05 | 510,10 |  |  |  |
| 7.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка подвальных окон фанерой |  |  |  |  | м2 |  | 0,6 |  |  | 438,11 | 262,86 |  |  |  |
|  | Заделка подвальных окон : железом |  |  |  |  | м2 |  | 0,8 |  |  | 555,14 | 444,11 |  |  |  |
|  | Ремонт форточек |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  | 556,05 | 2 224,20 |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов: пружин |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  | 521,01 | 1 042,02 |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов: проушин, щеколды |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  | 542,35 | 1 084,70 |  |  |  |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  | 285,32 | 3 423,84 |  |  |  |
|  | Ремонт дверных коробок, укрепление, пристрожка |  |  |  |  | коробка |  | 5 |  |  | 647,94 | 3 239,70 |  |  |  |
|  | Смена навесных замков |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 728,31 | 728,31 |  |  |  |
|  | Установка уплотнительной клейкой ленты на металлической двери |  |  |  |  | м.п |  | 20 |  |  | 194,12 | 3 882,40 |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов |  |  |  |  | м2 |  | 60 | 2 |  | 1,12 | 133,93 |  |  |  |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 10,38 | 874 088,17 |  |  |  |
| 8.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена контейнеров в мусорокамере |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 4 420,00 | 4 420,00 |  |  |  |
| 8.2 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах |  |  |  |  | 1000м2 |  | 7,01 | 2 |  | 2 152,08 | 30 172,16 |  |  |  |
| 8.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления |  |  |  |  | 1 шт. |  | 6 | 1 |  | 15 735,35 | 94 412,10 |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС |  |  |  |  | 1 шт. |  | 6 | 1 |  | 5 881,26 | 35 287,56 |  |  |  |
|  | Ремонт вводного узла ХВС |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 1 |  | 2 036,59 | 2 036,59 |  |  |  |
|  | Очистка канализационного лежака |  |  |  |  | 1 п.м. |  | 750 | 2 |  | 201,22 | 301 830,00 |  |  |  |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации |  |  |  |  | 100 кв. |  | 1,5 | 1 |  | 35 059,84 | 52 589,76 |  |  |  |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений |  |  |  |  | 1000 м² |  | 7,002 | 1 |  | 5 843,31 | 40 914,86 |  |  |  |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений |  |  |  |  | 1000 м² |  | 0,835 | 12 |  | 2 337,32 | 23 419,95 |  |  |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 12 |  | 122,02 | 1 464,24 |  |  |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. |  |  |  |  | мкд |  | 1 | 14 |  | 1 843,69 | 25 811,66 |  |  |  |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена сгонов до 32мм |  |  |  |  | 1шт. |  | 1 |  |  | 543,61 | 543,61 |  |  |  |
|  | Смена арматуры: задвижек до 50мм (с использованием газо-электросварки) |  |  |  |  | 1шт. |  | 10 |  |  | 2 418,26 | 24 182,60 |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 20мм |  |  |  |  | 1шт. |  | 3 |  |  | 837,74 | 2 513,22 |  |  |  |
|  | Смена сгонов до 20 мм |  |  |  |  | 1шт. |  | 2 |  |  | 311,32 | 622,64 |  |  |  |
|  | Установка хомутов |  |  |  |  | 1шт. |  | 2 |  |  | 411,71 | 823,42 |  |  |  |
|  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 20 мм |  |  |  |  | 1п.м |  | 20 |  |  | 1 254,96 | 25 099,26 |  |  |  |
|  | Смена вн. тр-да из ст.труб до 20мм (с использованием газо-электросварки) |  |  |  |  | 1п.м |  | 3,5 |  |  | 1 127,66 | 3 946,81 |  |  |  |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д 25 мм |  |  |  |  | 1п.м |  | 3,5 |  |  | 1 231,04 | 4 308,64 |  |  |  |
| 8.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО |  |  |  |  | 1 узел |  | 6 | 1 |  | 889,94 | 5 339,64 |  |  |  |
|  | Промывка СО хоз.питьевой водой с воздушниками в узле |  |  |  |  | 1000 м³ |  | 28 | 1 |  | 390,47 | 10 933,16 |  |  |  |
|  | Пуск и регулировка СО |  |  |  |  | 1 узел |  | 6 | 1 |  | 3 433,63 | 20 601,78 |  |  |  |
| 8.5 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 1 |  | 854,26 | 854,26 |  |  |  |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 0 |  | 608,47 | 0,00 |  |  |  |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 12 |  | 1 783,07 | 21 396,84 |  |  |  |
| 8.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения |  |  |  |  | 1шт. |  | 3 | 12 |  | 88,38 | 3 181,68 |  |  |  |
|  | Измерение тока по фазам |  |  |  |  | линия |  | 24 | 1 |  | 55,19 | 1 324,56 |  |  |  |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки |  |  |  |  | 1 шт. |  | 3 | 2 |  | 226,34 | 1 358,04 |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети |  |  |  |  | 1 шт. |  | 10 | 0,33 |  | 882,98 | 2 913,83 |  |  |  |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление |  |  |  |  | 1 шт. |  | 48 | 0,50 |  | 275,93 | 6 622,32 |  |  |  |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей |  |  |  |  | 1 шт. |  | 51 | 12 |  | 64,67 | 39 578,04 |  |  |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  | 100 лест |  | 0,45 | 2 |  | 5 258,98 | 4 733,08 |  |  |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах |  |  |  |  | 1000 м.кв. |  | 1,63 | 2 |  | 2 337,32 | 7 619,66 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание грщ , сщ ,ощ |  |  |  |  | 1 шт. |  | 45 | 1 |  | 1 242,69 | 55 921,05 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии |  |  |  |  | 1шт. |  | 3 | 2 |  | 75,32 | 451,95 |  |  |  |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена с. диодных ламп |  |  |  |  | 1шт. |  | 11 |  |  | 117,77 | 1 295,44 |  |  |  |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком |  |  |  |  | 1шт. |  | 10 |  |  | 1 222,16 | 12 221,60 |  |  |  |
|  | Смена с.диодных светильников без датчика |  |  |  |  | 1шт. |  | 4 |  |  | 835,54 | 3 342,16 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 28,81 | 2 425 440,68 |  |  |  |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 6 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 5 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 1 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 243874 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 910075,55 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 894487,69 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 118683,94 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 910075,55 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 894487,69 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 118683,94 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 13873,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 381223,73 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 386817,06 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 32627,88 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 381223,73 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 386817,06 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 32627,88 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 1 431,28 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 3224458,78 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 3235292,77 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 378005,23 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 3224458,78 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 3235292,77 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 378005,23 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 6 876,38 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1046645,54 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1152323,78 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 39813,37 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1046645,54 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1152323,78 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 39813,37 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | - |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | - |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | - |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | - |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 15808,84 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 794563,52 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 816658,06 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 75813,81 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 794563,52 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 816658,06 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 75813,81 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 2 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 1 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 1 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 7 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |