Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Некрасова, д. 15

| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  | Дата заполнения/внесения изменений | 2025 |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - |  | Дата начала отчетного периода | 01.01.2024 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - |  | Дата конца отчетного периода | 31.12.2024 |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) | 425360,68 |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 3960701,01 |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. |  | Начислено за содержание дома | 0 |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. |  | Начислено за текущий ремонт | 0 |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. |  | Начислено за услуги управления | 0 |  |
| 11. |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. | Получено денежных средств | 3938414,36 |  |
| 12. |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 3938414,36 |  |
| 13. |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0 |  |
| 14. |  | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0 |  |
| 15. |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0 |  |
| 16. |  | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0 |  |
| 17. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0 |  |
| 18. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 19. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 20. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 447647,33 |  |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 9 671,00 | 12 | 3,85 | 446 800,20 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 9 671,00 | 12 | 2,31 | 268 080,12 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 9 671,00 | 12 | 3,94 | 457 244,88 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 9 671,00 | 12 | 3,18 | 369 045,36 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 9 671,00 | 12 | 1,32 | 153 188,64 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 9 671,00 | 12 | 2,19 | 254 153,88 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 9 671,00 | 12 | 4,12 | 478 134,24 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 9 671,00 | 12 | 4,28 | 496 915,23 |
| 8.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами промазкой мастикой | м2 | 3 |  | 218,36 | 655,07 |
|  | Cмена обделок из листовой стали , поясков, сандриков, отливов, карнизов | м.п | 2 |  | 662,06 | 1 324,11 |
|  | Смена обделок из листовой стали , примыканий к каменным стенам | м.п. | 6 |  | 449,88 | 2 699,29 |
|  | Смена обделок из листовой стали , примыканий к каменным стенам (без списания материала) | м.п | 18,8 |  | 356,10 | 6 694,64 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 1980 | 2 | 10,23 | 40 522,68 |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | м2 | 100 |  | 14,61 | 1 461,00 |
|  | Ремонт примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетным стенам | м.п | 5 |  | 1 310,92 | 6 554,61 |
|  | Ремонт рулонного покрытия балконов, лоджий 9,12,14 этажей | м2 | 27,93 |  | 1 355,50 | 37 859,12 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 3 | 2 | 335,03 | 2 010,18 |
|  | Укрепление металлических покрытий: парапета,оголовок вентшахт | м.п | 7 |  | 559,61 | 3 917,27 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 1980,2 | 2 | 1,64 | 6 479,73 |
| 8.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление ограждения козырьков вх.крыльца , лоджий из профилированного железа (без списания материала) | м2 | 12 |  | 307,98 | 3 695,76 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м.п. | 248 |  | 169,59 | 42 058,32 |
|  | Ремонт штукатурки стен фасадов с земли | м2 | 19 |  | 1 219,50 | 23 170,56 |
|  | Ремонт штукатурки цоколей, прикрыльцевых тумб, стен спуска в тех.подполье | м2 | 33 |  | 1 219,50 | 40 243,60 |
|  | Ремонт штукатурки фасадов "Ветонитом" | м2 | 31 |  | 517,81 | 16 052,14 |
|  | Перетирка штукатурки стен фасадов и цоколя клеем ЕК с земли и лесов гладких | м2 | 20 |  | 196,93 | 3 938,60 |
|  | Заделка трещин между цоколем и отмосткой раствором | м2 | 60 |  | 1 256,50 | 75 389,70 |
|  | Ремонт штукатурки входных козырьков с лестниц | м2 | 6 |  | 1 713,15 | 10 278,90 |
|  | Перетирка штукатурки козырьков над входом в подъезд с лестниц | м2 | 6 |  | 355,70 | 2 134,20 |
|  | Окраска цоколя, прикрыльцевых тумб, подступенков , стен спуска в тех.подполье, приямков | м2 | 370 |  | 114,95 | 42 529,65 |
|  | Окраска стен фасада за 2 раза с земли и лесов | м2 | 105 |  | 244,44 | 25 666,62 |
|  | Огрунтовка фасадов простых с а/вышки | м2 | 31 |  | 141,81 | 4 396,06 |
|  | Окраска стен фасада, карниза за 2 раза с автовышки | м2 | 31 |  | 428,78 | 13 292,28 |
|  | Окраска металлических дверей | м2 | 41,2 |  | 183,96 | 7 579,15 |
|  | Окраска акриловая входных козырьков | м2 | 12 |  | 306,13 | 3 673,56 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 1,95 |  | 1 835,87 | 3 579,95 |
|  | Ремонт водоотводящих лотков | м2 | 9 |  | 410,99 | 3 698,91 |
|  | Демонтаж мелкой арматуры | кг | 2 |  | 53,40 | 106,80 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 9300 | 2 | 1,17 | 21 737,08 |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска деревянных дверей | м2 | 6 |  | 679,45 | 4 076,72 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 4772,3 | 2 | 1,33 | 12 715,98 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 6587,6 | 2 | 1,12 | 14 704,45 |
| 8.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт полов из плиток поливинилхлоридных (без списания материала) | шт | 10 |  | 27,32 | 273,20 |
| 8.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 1,8 |  | 1 480,75 | 2 665,35 |
|  | Малый ремонт оконных рам | шт | 3 |  | 556,05 | 1 668,15 |
|  | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт | 1 |  | 269,45 | 269,45 |
|  | Смена оконных приборов: петель | пара | 1 |  | 653,24 | 653,24 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 10 |  | 285,32 | 2 853,20 |
|  | Смена навесных замков | шт | 3 |  | 728,31 | 2 184,93 |
|  | Смена дверных приборов: пружин | шт | 2 |  | 521,01 | 1 042,02 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 183,24 | 2 | 1,12 | 409,02 |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 9 671,00 | 12 | 8,56 | 993 669,45 |
| 9.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | 1000м2 | 9,66 |  | 2 152,08 | 20 789,09 |
| 9.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 5 | 1 | 15 735,35 | 78 676,75 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 5 | 1 | 5 881,26 | 29 406,30 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 540 | 2 | 201,22 | 217 317,60 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 1,8 | 1 | 35 059,84 | 63 107,71 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 9,657 | 1 | 5 843,31 | 56 428,84 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 1,667 | 48 | 2 337,32 | 187 023,00 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 122,02 | 1 464,24 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 843,69 | 25 811,66 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 32мм | 1 шт. | 8 |  | 1 050,25 | 8 402,00 |
|  | Смена сгонов до 32мм | 1 шт. | 8 |  | 543,61 | 4 348,88 |
|  | Замена задвижек до 100мм | 1 шт. | 1 |  | 8 854,14 | 8 854,14 |
|  | Замена вентилей до 50мм | 1 шт. | 2 |  | 1 915,39 | 3 830,78 |
|  | Замена вентилей до 20мм | 1шт. | 29 |  | 837,74 | 24 294,46 |
|  | Смена сгонов до 20 мм | 1шт. | 11 |  | 311,32 | 3 424,52 |
|  | Смена сгонов в сборе до 50 мм | 1шт. | 2 |  | 954,51 | 1 909,02 |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 50мм (с использованием газо-электросварки) | 1п.м | 9 |  | 735,18 | 6 616,62 |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 100мм | 1п.м | 70 |  | 1 202,13 | 84 149,10 |
|  | Установка хомутов | 1шт. | 12 |  | 411,71 | 4 940,52 |
|  | Установка заглушек Д до 100 мм | 1шт. | 5 |  | 526,21 | 2 631,05 |
|  | Смена замков навесных | 1шт. | 5 |  | 728,31 | 3 641,55 |
| 9.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения(отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 5 | 1 | 889,94 | 4 449,70 |
|  | Промывка СО хозяйственной питьевой водой с возд. В узлах | 1000 м³ | 4,786 | 1 | 390,47 | 1 868,79 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 5 | 1 | 3 433,63 | 17 168,15 |
| 9.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 854,26 | 854,26 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 3 | 608,47 | 1 825,41 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 0 | 1 783,07 | 0,00 |
| 9.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 4 | 12 | 88,38 | 4 242,24 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 16 | 1 | 55,19 | 883,04 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 2 | 2 | 226,34 | 905,36 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 5 | 0,33 | 882,98 | 1 456,92 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 47 | 0,50 | 275,93 | 6 484,36 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей | 1 шт. | 49 | 12 | 64,67 | 38 025,96 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 309,04 | 309,04 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест | 0,45 | 2 | 5 258,98 | 4 733,08 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 1000 м.кв. | 1,885 | 2 | 2 337,32 | 8 811,70 |
|  | Техническое обслуживание грщ , сщ ,ощ | 1 шт. | 45 | 1 | 1 242,69 | 55 921,05 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 2 | 2 | 75,32 | 301,28 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 5 | 2 | 275,93 | 2 759,30 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 6 |  | 117,77 | 706,60 |
|  | Ремонт групповых щитков со сменой автоматов | 1 шт. | 1 |  | 2 858,79 | 2 858,79 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 9671,00 | 12 | 33,75 | 3 917 232,00 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 5 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 5 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 333349 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1186423,12 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1179939,03 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 67331,08 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1186423,12 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1179939,03 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 67331,08 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 13610,11 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 409317,48 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 410325,36 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 59955,52 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 409317,48 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 410325,36 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 59955,52 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 1 972,26 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 4463032,18 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 4435132,91 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 494927,73 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 4463032,18 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 4435132,91 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 494927,73 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 9 704,69 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1558120,16 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1580870,07 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 192028,46 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1558120,16 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1580870,07 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 192028,46 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 0 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 19768,58 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1015441,68 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1023289,91 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 137855,37 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1015441,68 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1023289,91 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 137855,37 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 2 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 2 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 3 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |