Отчет об исполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Пионерская д. 11

| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерения |  |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения |  | - | Дата заполнения/внесения | 2025 |  |
|  | изменений |  |  | изменений |  |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2024 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2024 |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  |  |  | измерения |  |  |  |
| 4. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |
|  | потребителей (на начало |  |  | потребителей (на начало |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 5. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |
|  | денежных средств (на начало |  |  | денежных средств (на начало |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 24751,15 |  |
|  | (на начало периода) |  |  | (на начало периода) |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) |  | руб. | Начислено за услуги (работы) | 115368,78 |  |
|  | по содержанию и текущему |  |  | по содержанию и текущему |  |  |
|  | ремонту, в том числе: |  |  | ремонту |  |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. | Начислено за содержание дома | 0.00 |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0.00 |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. | Начислено за услуги | 0.00 |  |
|  |  |  |  | управления |  |  |
| 11. | Получено денежных средств, в |  | руб. | Получено денежных средств | 120302,43 |  |
|  | том числе |  |  |  |  |  |
| 12. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 120302,43 |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |
| 13. | - целевых взносов от |  | руб. | Получено целевых взносов от | 0.00 |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |
| 14. | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0.00 |  |
| 15. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 0.00 |  |
|  | использования общего |  |  | использования общего |  |  |
|  | имущества |  |  | имущества |  |  |
| 16. | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0.00 |  |
| 17. | Всего денежных средств с |  | руб. | Всего денежных средств с | 0.00 |  |
|  | учетом остатков |  |  | учетом остатков |  |  |
| 18. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |
|  | потребителей (на конец |  |  | потребителей (на конец |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 19. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |
|  | денежных средств (на конец |  |  | денежных средств (на конец |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 20. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 19817,50 |  |
|  | (на конец периода) |  |  | (на конец периода) |  |  |

|  | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024г.,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 374,90 | 12 | 4,08 | 18 355,10 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 374,90 | 12 | 2,45 | 11 022,06 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 374,90 | 12 | 1,36 | 6 118,37 |
| 4 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 374,90 | 12 | 2,25 | 10 122,30 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 374,90 | 12 | 1,39 | 6 253,33 |
| 6 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 374,90 | 12 | 2,98 | 13 387,51 |
| 6.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка металлической кровли на домах ниже 3-х этажей (по периметру крыши при помощи шеста от снега, наледи и сосулек) | м.п | 222 |  | 1 914,90 | 1 914,90 |
|  | Осмотр кровель (металлических) | м2 | 377 | 2 | 1,93 | 1 457,17 |
|  | Осмотр деревянных конструкций стропил | м3 | 21 | 2 | 1,55 | 64,94 |
| 6.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных стен | м2 | 330 | 2 | 2,25 | 1 488,10 |
| 6.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 195 | 2 | 1,47 | 572,82 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 525 | 2 | 1,23 | 1 291,93 |
| 6.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных перекрытий | м2 | 200 | 2 | 9,21 | 3 684,80 |
| 6.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных полов | м2 | 60 | 2 | 13,53 | 1 623,37 |
| 6.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов: пружин | шт | 1 |  | 552,99 | 552,99 |
|  | Ремонт дверных коробок, укрепление, пристрожка | коробка | 1 |  | 714,35 | 714,35 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 9 | 2 | 1,23 | 22,15 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 374,90 | 12 | 14,58 | 65 602,25 |
| 7.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции: |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 281 |  | 2,49 | 700,04 |
| 7.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения( холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 18 209,55 | 18 209,55 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 6 220,63 | 6 220,63 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 2,4 | 2 | 220,14 | 1 056,67 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,08 | 1 | 38 651,70 | 3 092,14 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 0,3756 | 1 | 6 441,95 | 2 419,60 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,04115 | 48 | 2 576,78 | 5 089,66 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 8 | 2 032,58 | 16 260,64 |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения ( отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 981,16 | 981,16 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 1,615 | 1 | 430,49 | 695,24 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 785,58 | 3 785,58 |
| 7.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 4 | 1 | 60,84 | 243,36 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 249,54 | 499,08 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 2 | 0,33 | 973,49 | 642,50 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 3 | 0,5 | 304,21 | 456,31 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 3 | 12 | 71,30 | 2 566,80 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 340,72 | 340,72 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,04 | 2 | 5 797,76 | 463,82 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 0,00 | 2 | 2 576,78 | 15,46 |
|  | Тех обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 1 | 293,57 | 587,14 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 1 |  | 1 276,15 | 1 276,15 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 374,90 | 12 | 29,09 | 130 860,93 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 27. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 28. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 29. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 0 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 30. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 31. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на начало |  | потребителей (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 32. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на начало |  | денежных средств (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 33. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на начало периода) |  | (на начало периода) |  |
| 34. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на конец |  | потребителей (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 35. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на конец |  | денежных средств (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 36. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на конец периода) |  | (на конец периода) |  |

| N пп |  | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | Вид коммунальной услуги |  | - |  | Вид коммунальной услуги |  | Электроснабжение |  |
|  |  | Единица измерения |  | - |  | Единица измерения |  | кВт |  |
|  |  | Общий объем потребления |  | нат. показ. |  | Общий объем потребления |  | 11336 |  |
|  |  | Начислено потребителям |  | руб. |  | Начислено потребителям |  | 57779,89 |  |
|  |  | Оплачено потребителями |  | руб. |  | Оплачено потребителями |  | 55664,86 |  |
|  |  | Задолженность потребителей |  | руб. |  | Задолженность потребителей |  | 6877,39 |  |
|  |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | руб. |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 57779,89 |  |
|  |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | руб. |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 55664,86 |  |
|  |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | руб. |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 6877,39 |  |
|  |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | руб. |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 0 |  |
| 2) |  | Вид коммунальной услуги |  | - |  | Вид коммунальной услуги |  | Холодное водоснабжение |  |
|  |  | Единица измерения |  | - |  | Единица измерения |  | куб.м |  |
|  |  | Общий объем потребления |  | нат. показ. |  | Общий объем потребления |  | 865,05 |  |
|  |  | Начислено потребителям |  | руб. |  | Начислено потребителям |  | 22904,12 |  |
|  |  | Оплачено потребителями |  | руб. |  | Оплачено потребителями |  | 25123,67 |  |
|  |  | Задолженность потребителей |  | руб. |  | Задолженность потребителей |  | 3940,93 |  |
|  |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | руб. |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 22904,12 |  |
|  |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | руб. |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 25123,67 |  |
|  |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | руб. |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 3940,93 |  |
|  |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | руб. |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 0 |  |
| 3) |  | Вид коммунальной услуги |  | - |  | Вид коммунальной услуги |  | Отопление |  |
|  |  | Единица измерения |  | - |  | Единица измерения |  | Гкал |  |
|  |  | Общий объем потребления |  | нат. показ. |  | Общий объем потребления |  | 85,48 |  |
|  |  | Начислено потребителям |  | руб. |  | Начислено потребителям |  | 203346,30 |  |
|  |  | Оплачено потребителями |  | руб. |  | Оплачено потребителями |  | 221456,74 |  |
|  |  | Задолженность потребителей |  | руб. |  | Задолженность потребителей |  | 32468,41 |  |
|  |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | руб. |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 203346,30 |  |
|  |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | руб. |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 221456,74 |  |
|  |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | руб. |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 32468,41 |  |
|  |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | руб. |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 0 |  |
| 4) |  | Вид коммунальной услуги |  | - |  | Вид коммунальной услуги |  | Горячее водоснабжение |  |
|  |  | Единица измерения |  | - |  | Единица измерения |  | куб.м |  |
|  |  | Общий объем потребления |  | нат. показ. |  | Общий объем потребления |  | 567,84 |  |
|  |  | Начислено потребителям |  | руб. |  | Начислено потребителям |  | 56701,85 |  |
|  |  | Оплачено потребителями |  | руб. |  | Оплачено потребителями |  | 65363,37 |  |
|  |  | Задолженность потребителей |  | руб. |  | Задолженность потребителей |  | 12286,76 |  |
|  |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | руб. |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 56701,85 |  |
|  |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | руб. |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 65363,37 |  |
|  |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | руб. |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 12286,76 |  |
|  |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | руб. |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 0 |  |
| 5) |  | Вид коммунальной услуги |  | - |  | Вид коммунальной услуги |  | Газоснабжение |  |
|  |  | Единица измерения |  | - |  | Единица измерения |  | куб.м |  |
|  |  | Общий объем потребления |  | нат. показ. |  | Общий объем потребления |  | 2134 |  |
|  |  | Начислено потребителям |  | руб. |  | Начислено потребителям |  | 16123,92 |  |
|  |  | Оплачено потребителями |  | руб. |  | Оплачено потребителями |  | 17544,24 |  |
|  |  | Задолженность потребителей |  | руб. |  | Задолженность потребителей |  | 2621,52 |  |
|  |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | руб. |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 16123,92 |  |
|  |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | руб. |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 17544,24 |  |
|  |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | руб. |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 2621,52 |  |
|  |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | руб. |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 0 |  |
| 6) |  | Вид коммунальной услуги |  | - |  | Вид коммунальной услуги |  | Водоотведение |  |
|  |  | Единица измерения |  | - |  | Единица измерения |  | куб.м |  |
|  |  | Общий объем потребления |  | нат. показ. |  | Общий объем потребления |  | 1069,20 |  |
|  |  | Начислено потребителям |  | руб. |  | Начислено потребителям |  | 68246,74 |  |
|  |  | Оплачено потребителями |  | руб. |  | Оплачено потребителями |  | 74877,16 |  |
|  |  | Задолженность потребителей |  | руб. |  | Задолженность потребителей |  | 11714,83 |  |
|  |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | руб. |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 68246,74 |  |
|  |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | руб. |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 74877,16 |  |
|  |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | руб. |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |  | 11714,83 |  |
|  |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | руб. |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |  | 0 |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица |  | Наименование показателя |  | Значение показателя |  |  |
|  |  |  | измерения |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Количество поступивших |  | ед. |  | Количество поступивших |  | 0 |  |  |
|  | претензий |  |  |  | претензий |  |  |  |  |
| 48. | Количество удовлетворенных |  | ед. |  | Количество удовлетворенных |  | 0 |  |  |
|  | претензий |  |  |  | претензий |  |  |  |  |
| 49. | Количество претензий, в |  | ед. |  | Количество претензий, в |  | 0 |  |  |
|  | удовлетворении которых |  |  |  | удовлетворении которых |  |  |  |  |
|  | отказано |  |  |  | отказано |  |  |  |  |
| 50. | Сумма произведенного |  | руб. |  | Сумма произведенного |  | 0.00 |  |  |
|  | перерасчета |  |  |  | перерасчета |  |  |  |  |
|  | Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица |  | Наименование показателя |  | Значение показателя |  |  |
|  |  |  | измерения |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Направлено претензий |  | ед. |  | Направлено претензий |  | 0 |  |  |
|  | потребителям-должникам |  |  |  | потребителям-должникам |  |  |  |  |
| 52. | Направлено исковых |  | ед. |  | Направлено исковых |  | 1 |  |  |
|  | заявлений |  |  |  | заявлений |  |  |  |  |
| 53. | Получено денежных средств |  | руб. |  | Получено денежных средств |  | 0.00 |  |  |
|  | по результатам претензионно- |  |  |  | по результатам претензионно- |  |  |  |  |
|  | исковой работы |  |  |  | исковой работы |  |  |  |  |