Отчет об исполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Пушкина д. 28

| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерения |  |  |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения |  | - | Дата заполнения/внесения | 2025 |  |  |
|  | изменений |  |  | изменений |  |  |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2024 |  |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2024 |  |  |
|  | Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего |  |  |  |  |  |  |
|  | имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
|  |  |  | измерения |  |  |  |  |
| 4. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |  |
|  | потребителей (на начало |  |  | потребителей (на начало |  |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |  |
| 5. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |  |
|  | денежных средств (на начало |  |  | денежных средств (на начало |  |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 18908,23 |  |  |
|  | (на начало периода) |  |  | (на начало периода) |  |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) |  | руб. | Начислено за услуги (работы) | 272404,65 |  |  |
|  | по содержанию и текущему |  |  | по содержанию и текущему |  |  |  |
|  | ремонту, в том числе: |  |  | ремонту |  |  |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. | Начислено за содержание дома | 0.00 |  |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0.00 |  |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. | Начислено за услуги | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | управления |  |  |  |
| 11. | Получено денежных средств, в |  | руб. | Получено денежных средств | 262672,54 |  |  |
|  | том числе |  |  |  |  |  |  |
| 12. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 262672,54 |  |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |  |
| 13. | - целевых взносов от |  | руб. | Получено целевых взносов от | 0.00 |  |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |  |
| 14. | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0.00 |  |  |
| 15. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 0.00 |  |  |
|  | использования общего |  |  | использования общего |  |  |  |
|  | имущества |  |  | имущества |  |  |  |
| 16. | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0.00 |  |  |
| 17. | Всего денежных средств с |  | руб. | Всего денежных средств с | 0.00 |  |  |
|  | учетом остатков |  |  | учетом остатков |  |  |  |
| 18. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |  |
|  | потребителей (на конец |  |  | потребителей (на конец |  |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |  |
| 19. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |  |
|  | денежных средств (на конец |  |  | денежных средств (на конец |  |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |  |
| 20. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 28640,34 |  |  |
|  | (на конец периода) |  |  | (на конец периода) |  |  |  |
|  | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  |  |  |
|  | (заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024г.,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 936,80 | 12 | 4,08 | 45 865,73 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 936,80 | 12 | 2,45 | 27 541,92 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 936,80 | 12 | 1,36 | 15 288,58 |
| 4 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 936,80 | 12 | 2,25 | 25 293,60 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 936,80 | 12 | 1,39 | 15 625,82 |
| 6 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 936,80 | 12 | 3,39 | 38 091,86 |
| 6.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Водоотлив воды из поддона на чердаке. | м3 | 0,2 |  | 945,15 | 189,03 |
|  | Смена частей водосточных труб прямые звенья с люлек | м.п. | 1,25 |  | 848,06 | 1 060,07 |
|  | Смена частей водосточных труб : отливов | шт | 1 |  | 655,89 | 655,89 |
|  | Перенавеска водосточных труб с люлек | м труб | 0,5 |  | 953,05 | 476,53 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 15 | 2 | 11,28 | 338,45 |
|  | Выправка водосточных труб с люлек | м труб | 0,5 |  | 774,43 | 387,22 |
|  | Изготовление прямых звеньев водосточных труб | м.п | 1,25 |  | 276,29 | 345,36 |
|  | Изготовление отметов для водосточных труб | шт | 1 |  | 289,89 | 289,89 |
|  | Изготовление и установка поддонов из оцинкованной стали 500*1000*200 | шт | 1 |  | 1 066,26 | 1 066,26 |
|  | Осмотр кровель (металлических) | м2 | 814 | 2 | 1,93 | 3 146,26 |
|  | Устройство (укладка) п/пленки по чердачному помещению | ч.час | 1 |  | 314,76 | 314,76 |
|  | Стоимость п/пленки | м2 | 9 |  | 87,00 | 87,00 |
|  | Очистка по периметру крыши с автовышки от снега, наледи и сосулек | м2 | 496 |  | 15 038,72 | 15 038,72 |
| 6.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 665,70 | 2 | 1,29 | 1 715,36 |
| 6.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Установка информационных стендов (без стоимости материала) | шт | 2 |  | 457,40 | 914,80 |
|  | Изготовление информационных стендов | шт | 2 |  | 5 324,00 | 5 324,00 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 1153,70 | 2 | 1,47 | 3 389,02 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 1153,70 | 2 | 1,23 | 2 839,05 |
| 6.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кодового замка | шт | 1 |  | 455,14 | 455,14 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 24 | 2 | 1,23 | 59,06 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 936,80 | 12 | 11,41 | 128 265,18 |
| 7.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 468 | 1 | 2,49 | 1 165,91 |
| 7.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 18 209,55 | 18 209,55 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 6 220,63 | 6 220,63 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 513,16 | 2 513,16 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 м.п | 3,6 | 2 | 220,14 | 1 585,01 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,12 | 1 | 38 651,70 | 4 638,20 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 0,936 | 1 | 6 441,95 | 6 029,67 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,067 | 48 | 2 576,78 | 8 286,92 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 134,53 | 1 614,36 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 8 | 2 032,58 | 16 260,64 |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 981,16 | 981,16 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 5,767 | 1 | 430,49 | 2 482,64 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 785,58 | 3 785,58 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена арматуры: задвижек до 50мм (с использованием газо-электросварки) | 1 шт. | 2 |  | 2 536,37 | 5 072,74 |
|  | Смена труб канализационных на ПП Д 110мм | 10мп | 0,53 |  | 13 463,25 | 7 135,52 |
| 7.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по отоплению | 1 шт. | 1 | 1 | 1 007,31 | 1 007,31 |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 936,94 | 936,94 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта отопления | 1 шт. | 1 | 7 | 670,86 | 4 696,02 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 965,87 | 23 590,44 |
| 7.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 1 | 12 | 97,44 | 1 169,28 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 4 | 1 | 60,84 | 243,36 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 249,54 | 499,08 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 2 | 0,33 | 973,49 | 642,50 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 5 | 0,50 | 304,21 | 760,53 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 6 | 12 | 71,30 | 5 133,60 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 340,72 | 340,72 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,04 | 2 | 5 797,76 | 463,82 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 0,26 | 2 | 2 576,78 | 1 339,93 |
|  | Тех обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 4 | 1 | 293,57 | 1 174,28 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 1 | 2 | 81,95 | 163,91 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 1 |  | 121,78 | 121,78 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 936,80 | 12 | 26,33 | 295 972,69 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 27. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 2 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 28. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 2 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 29. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 0 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 30. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 31. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на начало |  | потребителей (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 32. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на начало |  | денежных средств (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 33. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на начало периода) |  | (на начало периода) |  |
| 34. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на конец |  | потребителей (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 35. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на конец |  | денежных средств (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 36. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на конец периода) |  | (на конец периода) |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 17076 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 90608,20 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 85970,66 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 11825,45 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 90608,20 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 85970,66 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 11825,45 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 2 348,56 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 42840,48 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 39730,47 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 4628,03 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 42840,48 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 39730,47 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 4628,03 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 124,89 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 315291,57 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 313498,75 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 34791,94 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 315291,57 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 313498,75 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 34791,94 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 603,05 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 93895,94 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 90932,67 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 9954,01 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 93895,94 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 90932,67 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 9954,01 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 2176,12 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 16135,78 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 15314,77 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | -1342,30 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 16135,78 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 15314,77 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | -1342,30 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 1038,35 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 66749,73 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 64543,66 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 6967,68 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 66749,73 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 64543,66 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 6967,68 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

|  | Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 47. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 1 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 48. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 49. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 1 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 50. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 51. | Направлено претензий | ед. | Направлено претензий | 0 |
|  | потребителям-должникам |  | потребителям-должникам |  |
| 52. | Направлено исковых | ед. | Направлено исковых | 0 |
|  | заявлений |  | заявлений |  |
| 53. | Получено денежных средств | руб. | Получено денежных средств | 0.00 |
|  | по результатам претензионно- |  | по результатам претензионно- |  |
|  | исковой работы |  | исковой работы |  |