Отчет об исполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Шверника д. 25

| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерения |  |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения |  | - | Дата заполнения/внесения |  |  |
|  | изменений |  |  | изменений | 2025 |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2024 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2024 |  |
|  | Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего |  |  |  |  |  |
|  | имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  |  |  | измерения |  |  |  |
| 4. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |
|  | потребителей (на начало |  |  | потребителей (на начало |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 5. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |
|  | денежных средств (на начало |  |  | денежных средств (на начало |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 294208,82 |  |
|  | (на начало периода) |  |  | (на начало периода) |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) |  | руб. | Начислено за услуги (работы) | 1133108,16 |  |
|  | по содержанию и текущему |  |  | по содержанию и текущему |  |  |
|  | ремонту, в том числе: |  |  | ремонту |  |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. | Начислено за содержание дома | 0.00 |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0.00 |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. | Начислено за услуги | 0.00 |  |
|  |  |  |  | управления |  |  |
| 11. | Получено денежных средств, в |  | руб. | Получено денежных средств | 1079430,06 |  |
|  | том числе |  |  |  |  |  |
| 12. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 1079430,06 |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |
| 13. | - целевых взносов от |  | руб. | Получено целевых взносов от | 0.00 |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |
| 14. | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0.00 |  |
| 15. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 0.00 |  |
|  | использования общего |  |  | использования общего |  |  |
|  | имущества |  |  | имущества |  |  |
| 16. | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0.00 |  |
| 17. | Всего денежных средств с |  | руб. | Всего денежных средств с | 0.00 |  |
|  | учетом остатков |  |  | учетом остатков |  |  |
| 18. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |
|  | потребителей (на конец |  |  | потребителей (на конец |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 19. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |
|  | денежных средств (на конец |  |  | денежных средств (на конец |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 20. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 347886,92 |  |
|  | (на конец периода) |  |  | (на конец периода) |  |  |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

(заполняется по каждому виду работ (услуг))

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024г.,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 3 488,20 | 12 | 4,08 | 170 782,27 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 3 488,20 | 12 | 2,45 | 102 553,08 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 3 488,20 | 12 | 4,18 | 174 968,11 |
| 4 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 3 488,20 | 12 | 1,36 | 56 927,42 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 3 488,20 | 12 | 2,25 | 94 181,40 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 3 488,20 | 12 | 1,39 | 58 183,18 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 3 488,20 | 12 | 2,35 | 98 276,48 |
| 7.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами промазкой мастикой | м2 | 5 |  | 249,24 | 1 246,22 |
|  | Выправка желобов и свесов с поджатием фальцев | мп | 5 |  | 296,19 | 1 480,95 |
|  | Очистка кровель и козырьков от мусора | м2 | 600 |  | 11,28 | 6 769,08 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 380 |  | 16,92 | 6 429,60 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 997 |  | 20 418,56 | 20 418,56 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой | м2 | 51,72 |  | 615,12 | 31 814,06 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 920 | 2 | 1,80 | 3 318,90 |
| 7.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 3588 | 2 | 1,29 | 9 245,49 |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Установка и разборка инвентарных лесов | м2 | 6 |  | 508,88 | 3 053,31 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 2439 | 2 | 1,47 | 7 164,61 |
|  | Осмотр внутренней окраски и отделки | м2 | 2905 | 2 | 1,23 | 7 148,68 |
| 7.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 76 | 2 | 1,23 | 187,02 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 3 488,20 | 12 | 5,91 | 247 287,46 |
| 8.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 3503 | 2 | 2,49 | 17 453,70 |
| 8.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 18 209,55 | 18 209,55 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 6 220,63 | 6 220,63 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 513,16 | 2 513,16 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 22,5 | 2 | 220,14 | 9 906,30 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,75 | 1 | 38 651,70 | 28 988,77 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 3,544 | 1 | 6 441,95 | 22 830,27 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,27 | 48 | 2 576,78 | 33 395,07 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 134,53 | 1 614,36 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 8 | 2 032,58 | 16 260,64 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена пружинного манометра | 1 шт. | 4 |  | 2 143,85 | 8 575,40 |
|  | Установка термометра с оправой (без оправы) | 1 шт. | 4 |  | 1 330,67 | 5 322,68 |
|  | Замена вентилей до 32мм | 1 шт. | 3 |  | 1 471,17 | 4 413,51 |
|  | Замена вентилей до 20мм | шт | 2 |  | 859,22 | 1 718,44 |
|  | Установка заглушек Д до 100 мм | заглушка | 2 |  | 1 034,11 | 2 068,22 |
|  | Разборка и сборка элеваторного узла | шт | 1 |  | 5 170,48 | 5 170,48 |
|  | Смена кранов водоразборных | шт | 1 |  | 814,33 | 814,33 |
|  | Смена стальных трубопроводов на полипропиленовые Д 32 мм | 10мп | 0,1 |  | 11 471,88 | 1 147,19 |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 981,16 | 981,16 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 15,991 | 1 | 430,49 | 6 883,97 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 785,58 | 3 785,58 |
| 8.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 936,94 | 936,94 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 12 | 670,86 | 8 050,32 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 965,87 | 23 590,44 |
| 8.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 1 | 12 | 97,44 | 1 169,28 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 4 | 1 | 60,84 | 243,36 |
|  | Чистка ВРУ, обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 249,54 | 499,08 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 4 | 0,33 | 973,49 | 1 285,01 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 1 | 0,50 | 304,21 | 152,11 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ, ГРЩ, СЩ , ОЩ . Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 1 | 12 | 71,30 | 855,60 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 340,72 | 340,72 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,2 | 2 | 5 797,76 | 2 319,10 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 0,98 | 2 | 2 576,78 | 5 050,49 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 2 | 2 | 81,95 | 327,81 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 3 |  | 121,78 | 365,35 |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 3 |  | 1 276,15 | 3 828,45 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 3 488,20 | 12 | 23,97 | 1 003 159,40 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 27. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 2 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 28. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 2 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 29. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 0 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 30. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 31. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на начало |  | потребителей (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 32. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на начало |  | денежных средств (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 33. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на начало периода) |  | (на начало периода) |  |
| 34. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на конец |  | потребителей (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 35. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на конец |  | денежных средств (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 36. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на конец периода) |  | (на конец периода) |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 98229 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 469904,86 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 468334,45 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 138087,34 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 469904,86 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 468334,45 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 138087,34 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального | 0 |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 6 960,57 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 175983,43 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 161527,51 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 125181,61 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 175983,43 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 161527,51 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 125181,61 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса | 0 |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 711,59 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1692847,20 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1650267,88 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 506101,43 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 1692847,20 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1650267,88 |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 506101,43 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 3960,25 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 703562,35 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 651244,95 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 488449,12 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 703562,35 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 651244,95 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 488449,12 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 20581 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 149687,11 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 146642,30 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 58762,56 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 149687,11 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 146642,30 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 58762,56 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику | 0 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 8280,56 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 394193,46 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 370495,30 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 261850,58 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 394193,46 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 370495,30 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 261850,58 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

|  | Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 47. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 5 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 48. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 3 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 49. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 2 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 50. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 51. | Направлено претензий | ед. | Направлено претензий | 0 |
|  | потребителям-должникам |  | потребителям-должникам |  |
| 52. | Направлено исковых | ед. | Направлено исковых | 11 |
|  | заявлений |  | заявлений |  |
| 53. | Получено денежных средств | руб. | Получено денежных средств | 0.00 |
|  | по результатам претензионно- |  | по результатам претензионно- |  |
|  | исковой работы |  | исковой работы |  |