Отчет об исполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Шверника д. 15 Г

| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерения |  |  |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения |  | - | Дата заполнения/внесения |  |  |  |
|  | изменений |  |  | изменений | 2025 |  |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2024 |  |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2024 |  |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
|  |  |  | измерения |  |  |  |  |
| 4. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |  |
|  | потребителей (на начало |  |  | потребителей (на начало |  |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |  |
| 5. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |  |
|  | денежных средств (на начало |  |  | денежных средств (на начало |  |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 369937,12 |  |  |
|  | (на начало периода) |  |  | (на начало периода) |  |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) |  | руб. | Начислено за услуги (работы) | 1738323,20 |  |  |
|  | по содержанию и текущему |  |  | по содержанию и текущему |  |  |  |
|  | ремонту, в том числе: |  |  | ремонту |  |  |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. | Начислено за содержание дома | 0.00 |  |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0.00 |  |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. | Начислено за услуги | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | управления |  |  |  |
| 11. | Получено денежных средств, в |  | руб. | Получено денежных средств | 1763771,69 |  |  |
|  | том числе |  |  |  |  |  |  |
| 12. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 1763771,69 |  |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |  |
| 13. | - целевых взносов от |  | руб. | Получено целевых взносов от | 0.00 |  |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |  |
| 14. | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0.00 |  |  |
| 15. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 0.00 |  |  |
|  | использования общего |  |  | использования общего |  |  |  |
|  | имущества |  |  | имущества |  |  |  |
| 16. | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0.00 |  |  |
| 17. | Всего денежных средств с |  | руб. | Всего денежных средств с | 0.00 |  |  |
|  | учетом остатков |  |  | учетом остатков |  |  |  |
| 18. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |  |
|  | потребителей (на конец |  |  | потребителей (на конец |  |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |  |
| 19. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |  |
|  | денежных средств (на конец |  |  | денежных средств (на конец |  |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |  |
| 20. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 344488,63 |  |  |
|  | (на конец периода) |  |  | (на конец периода) |  |  |  |

|  | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 3 864,00 | 12 | 4,08 | 189 181,44 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 3 864,00 | 12 | 2,45 | 113 601,60 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 3 864,00 | 12 | 4,18 | 193 818,24 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 3 864,00 | 12 | 3,37 | 156 260,16 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 3 864,00 | 12 | 1,36 | 63 060,48 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 3 864,00 | 12 | 2,25 | 104 328,00 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем дымоудаления в многоквартирных домах. | кв.м | 3 864,00 | 12 | 3,63 | 168 315,84 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 3 864,00 | 12 | 1,39 | 64 451,52 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 3 864,00 | 12 | 4,23 | 196 136,64 |
| 10 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 3 864,00 | 12 | 4,48 | 207 841,21 |
| 10.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 317 | 2 | 11,28 | 7 151,52 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 50 |  | 16,92 | 846,00 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 2 | 2 | 369,37 | 1 477,48 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от наледи | водосток | 2 |  | 369,37 | 738,74 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 634 | 2 | 1,80 | 2 282,40 |
| 10.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 3893 | 2 | 1,29 | 10 043,94 |
| 10.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из плитки ПХВ | м2 | 52 |  | 211,19 | 10 981,88 |
|  | Разборка плинтусов деревянных | м.п | 58,7 |  | 223,05 | 13 093,04 |
|  | Устройство покрытий полов на растворе из сухой смеси из плиток керамических. | м2 | 55 |  | 1 440,91 | 79 538,23 |
|  | Ремонт цементных стяжек с выравниванием поверхностей оснований смесями типа ЕК | м2 | 52 |  | 317,97 | 16 534,44 |
|  | Огрунтовка внутренних поверхностей | м2 | 52 |  | 34,36 | 1 786,72 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 1,5 |  | 2 024,04 | 3 036,06 |
|  | Резка тротуарной плитки болгаркой толщиной 50мм | м.п | 82 |  | 413,23 | 33 884,86 |
| 10.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Установка таблички у лифта (без стоимости материала) | шт | 1 |  | 81,36 | 81,36 |
|  | Изготовление табличек | шт | 1 |  | 275,00 | 275,00 |
|  | Изготовление таблички (лифт) | шт | 4 |  | 380,00 | 380,00 |
|  | Ремонт почтовых ящиков с заменой замков | секция | 1 |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 3850,2 | 2 | 1,47 | 11 319,59 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 3850,2 | 2 | 1,23 | 9 471,49 |
| 10.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Смена врезных замков | шт | 1 |  | 978,01 | 978,01 |
|  | Укрепление дверной коробки (пеной) | шт | 1 |  | 1 256,12 | 1 256,12 |
|  | Ремонт дверных металлических коробок (укрепление) | коробка | 2 |  | 714,35 | 1 428,70 |
|  | Смена навесных замков | шт | 1 |  | 748,04 | 748,04 |
|  | Смена проушин | проушина | 1 |  | 241,91 | 241,91 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 108 | 2 | 1,23 | 265,68 |
| 11 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 3 864,00 | 12 | 7,90 | 366 334,06 |
| 11.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мусороприемных клапанов | клапан | 5 |  | 1 526,01 | 7 630,05 |
|  | Замена контейнеров в мусорокамере | шт | 3 |  | 13 404,00 | 13 404,00 |
| 11.2 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 3847 |  | 2,49 | 9 583,84 |
| 11.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 18 209,55 | 18 209,55 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 6 220,63 | 6 220,63 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 513,16 | 2 513,16 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 24,9 | 2 | 220,14 | 10 962,97 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,83 | 1 | 38 651,70 | 32 080,91 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 3,847 | 1 | 6 441,95 | 24 782,18 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,65 | 48 | 2 576,78 | 80 395,54 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 134,53 | 1 614,36 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 8 | 2 032,58 | 16 260,64 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 20мм | шт | 3 |  | 859,22 | 2 577,66 |
|  | Смена сгонов до 32мм | 1 шт. | 2 |  | 536,98 | 1 073,96 |
|  | Замена задвижек до 100мм | 1 шт. | 2 |  | 10 796,67 | 21 593,34 |
|  | Смена замков навесных | шт | 2 |  | 748,04 | 1 496,08 |
|  | Смена кранов водоразборных | шт | 2 |  | 814,33 | 1 628,66 |
| 11.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения(отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 981,16 | 981,16 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 20,163 | 1 | 430,49 | 8 679,97 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 785,58 | 3 785,58 |
| 11.5 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 936,94 | 936,94 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 11 | 670,86 | 7 379,46 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 965,87 | 23 590,44 |
| 11.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 2 | 12 | 97,44 | 2 338,56 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 60,84 | 486,72 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 249,54 | 499,08 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 25 | 0,50 | 304,21 | 3 802,63 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей | 1 шт. | 25 | 12 | 71,30 | 21 390,00 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 340,72 | 340,72 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест | 0,12 | 2 | 5 797,76 | 1 391,46 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 1000 м.кв. | 0,27 | 2 | 2 576,78 | 1 391,46 |
|  | Техническое обслуживание грщ , сщ ,ощ | 1 шт. | 24 | 1 | 1 370,01 | 32 880,24 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 2 | 2 | 81,95 | 327,80 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 2 | 2 | 304,21 | 1 216,84 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена ламп накаливания | 1 шт. | 1 |  | 64,40 | 64,40 |
|  | Смена патронов | 1 шт. | 1 |  | 329,09 | 329,09 |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 10 |  | 121,78 | 1 217,83 |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 1 |  | 1 276,15 | 1 276,15 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 3 864,00 | 12 | 39,32 | 1 823 329,18 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 27. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 4 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 28. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 2 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 29. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 2 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 30. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 31. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на начало |  | потребителей (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 32. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на начало |  | денежных средств (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 33. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на начало периода) |  | (на начало периода) |  |
| 34. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на конец |  | потребителей (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 35. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на конец |  | денежных средств (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 36. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на конец периода) |  | (на конец периода) |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 104542 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 502543,48 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 515417,84 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 110951,54 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 502543,48 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 515417,84 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 110951,54 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику | - |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 2849,00 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 106620,51 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 168241,44 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 2969,80 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 106620,51 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 168241,44 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 2969,80 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | - |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 785,98 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1782387,68 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1796758,35 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 333396,57 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 1782387,68 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 1796758,35 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 333396,57 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса | - |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 4487,08 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 750361,08 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 759364,25 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 245431,17 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 750361,08 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 759364,25 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 245431,17 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | - |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 21129 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 151233,31 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 155580,19 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 32491,56 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 151233,31 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 155580,19 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 32491,56 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального | - |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 6955,21 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 438377,91 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 445372,42 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 134789,31 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 438377,91 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 445372,42 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 134789,31 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику | - |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

|  | Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 47. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 1 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 48. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 49. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 1 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 50. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 51. | Направлено претензий | ед. | Направлено претензий | 1 |
|  | потребителям-должникам |  | потребителям-должникам |  |
| 52. | Направлено исковых | ед. | Направлено исковых | 12 |
|  | заявлений |  | заявлений |  |
| 53. | Получено денежных средств | руб. | Получено денежных средств | 0.00 |
|  | по результатам претензионно- |  | по результатам претензионно- |  |
|  | исковой работы |  | исковой работы |  |